## Суточная щитовая ведомость
Щитовая ведомость ПС 483 Ивановская за 15.12.2021 г.
Время | Температура
|  | Секция 1 | [9 empty] | Секция 2
|  | 8 А+Б |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 43 А+Б |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 25
|  | яч.8 |  |  |  |  | яч.33 |  |  |  |  | яч.43 |  |  |  |  | яч.37 |  |  |  |  | яч.12 |  |  |  |  | яч.25
|  | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos
Час | Гр. С° | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар
0 | -2.9 | 69.9654 | 10.167 | 1.1112 | -0.53 | 0.90267 | 23.52 | 10.163 | 0.3705 | -0.184 | 0.8953 | 67.2994 | 10.182 | 1.0997 | -0.445 | 0.92705 | 7.5227 | 10.159 | 0.001712 | -0.132 | 0.012927 | 161.056 | 10.167 | 2.8388 | 0.365 | 0.99186 | 138.4272 | 10.16 | 2.3511 | -0.637 | 0.96521
1 | -2.9 | 66.722 | 10.259 | 1.0564 | -0.536 | 0.89189 | 24.0587 | 10.251 | 0.38346 | -0.188 | 0.89819 | 64.5792 | 10.282 | 1.0589 | -0.448 | 0.92107 | 7.5973 | 10.25 | 0.001808 | -0.135 | 0.013397 | 161.056 | 10.259 | 2.8388 | 0.365 | 0.99186 | 130.5128 | 10.26 | 2.2272 | -0.646 | 0.96041
2 | -2.9 | 67.5162 | 10.323 | 1.0843 | -0.528 | 0.89919 | 23.3013 | 10.303 | 0.37258 | -0.184 | 0.89629 | 62.5544 | 10.336 | 1.0261 | -0.447 | 0.91663 | 7.6347 | 10.313 | 0.001808 | -0.136 | 0.013249 | 157.0747 | 10.312 | 2.7813 | 0.369 | 0.99131 | 128.9289 | 10.309 | 2.2055 | -0.659 | 0.95812
3 | -2.9 | 66.1927 | 10.341 | 1.056 | -0.536 | 0.89169 | 22.6053 | 10.324 | 0.36026 | -0.183 | 0.8915 | 60.2923 | 10.35 | 0.98216 | -0.45 | 0.90906 | 7.648 | 10.329 | 0.001736 | -0.137 | 0.012677 | 157.088 | 10.334 | 2.7872 | 0.368 | 0.99141 | 129.3221 | 10.331 | 2.2218 | -0.646 | 0.96023
4 | -2.8667 | 66.0712 | 10.318 | 1.0551 | -0.527 | 0.89454 | 22.1893 | 10.305 | 0.34893 | -0.187 | 0.8812 | 61.2896 | 10.332 | 1.0022 | -0.445 | 0.91406 | 7.6293 | 10.307 | 0.00176 | -0.136 | 0.012915 | 157.2293 | 10.315 | 2.7858 | 0.364 | 0.99158 | 129.0502 | 10.315 | 2.2137 | -0.644 | 0.96025
5 | -2.8333 | 64.0329 | 10.353 | 1.0177 | -0.529 | 0.88721 | 22.4453 | 10.338 | 0.35565 | -0.187 | 0.88551 | 58.9134 | 10.363 | 0.95502 | -0.453 | 0.90348 | 7.656 | 10.337 | 0.001824 | -0.137 | 0.013298 | 153.816 | 10.352 | 2.7321 | 0.377 | 0.99059 | 128.0121 | 10.332 | 2.1978 | -0.645 | 0.95949
6 | -2.8 | 65.4627 | 10.343 | 1.0435 | -0.532 | 0.89098 | 22.4533 | 10.321 | 0.35445 | -0.188 | 0.8834 | 62.7664 | 10.352 | 1.0323 | -0.447 | 0.91757 | 7.656 | 10.332 | 0.001776 | -0.137 | 0.01296 | 154.0453 | 10.341 | 2.7341 | 0.37 | 0.99097 | 129.8601 | 10.328 | 2.2301 | -0.649 | 0.96014
7 | -2.7333 | 65.5904 | 10.261 | 1.0341 | -0.535 | 0.88816 | 23.0773 | 10.236 | 0.3634 | -0.188 | 0.88853 | 63.0544 | 10.266 | 1.0293 | -0.443 | 0.91838 | 7.5893 | 10.249 | 0.001704 | -0.135 | 0.012642 | 159.8267 | 10.255 | 2.8139 | 0.376 | 0.99121 | 132.5145 | 10.244 | 2.2586 | -0.652 | 0.96078
8 | -2.6667 | 67.9617 | 10.182 | 1.0745 | -0.528 | 0.89741 | 23.6347 | 10.176 | 0.37324 | -0.185 | 0.89637 | 64.1153 | 10.201 | 1.0407 | -0.446 | 0.919 | 7.5307 | 10.172 | 0.001624 | -0.133 | 0.012234 | 164.3227 | 10.175 | 2.8724 | 0.368 | 0.99189 | 137.2092 | 10.185 | 2.3343 | -0.639 | 0.96449
9 | -2.6 | 70.0894 | 10.272 | 1.1369 | -0.508 | 0.91287 | 23.376 | 10.26 | 0.37546 | -0.177 | 0.90435 | 62.765 | 10.285 | 1.0264 | -0.442 | 0.91836 | 7.6027 | 10.254 | 0.001704 | -0.135 | 0.012615 | 164.8373 | 10.282 | 2.9124 | 0.366 | 0.9922 | 133.6827 | 10.267 | 2.2862 | -0.653 | 0.9616
10 | -2.3333 | 69.6305 | 10.358 | 1.1318 | -0.526 | 0.90678 | 22.3653 | 10.338 | 0.35814 | -0.179 | 0.89434 | 65.1146 | 10.359 | 1.0787 | -0.447 | 0.9237 | 7.6587 | 10.336 | 0.001768 | -0.137 | 0.012887 | 156.9893 | 10.359 | 2.7921 | 0.372 | 0.99125 | 139.3858 | 10.349 | 2.4166 | -0.635 | 0.96719
11 | -2.0667 | 68.1854 | 10.315 | 1.0987 | -0.523 | 0.90289 | 22.9413 | 10.297 | 0.36798 | -0.178 | 0.89987 | 70.4489 | 10.308 | 1.1799 | -0.434 | 0.93856 | 7.6133 | 10.285 | 0.001728 | -0.136 | 0.012737 | 166.9093 | 10.318 | 2.9614 | 0.355 | 0.99288 | 142.9962 | 10.285 | 2.4679 | -0.632 | 0.96878
12 | -1.8 | 69.4811 | 10.348 | 1.1329 | -0.513 | 0.91108 | 23.7307 | 10.338 | 0.38538 | -0.179 | 0.90695 | 73.503 | 10.352 | 1.2451 | -0.43 | 0.94525 | 7.648 | 10.328 | 0.001768 | -0.137 | 0.012921 | 162.1147 | 10.352 | 2.8835 | 0.365 | 0.99209 | 138.6514 | 10.335 | 2.398 | -0.64 | 0.96617
13 | -1.7333 | 70.4213 | 10.389 | 1.1537 | -0.52 | 0.91157 | 24.728 | 10.381 | 0.4074 | -0.178 | 0.91626 | 69.1378 | 10.395 | 1.1643 | -0.439 | 0.9357 | 7.672 | 10.368 | 0.001752 | -0.138 | 0.012709 | 167.1227 | 10.394 | 2.9863 | 0.363 | 0.99268 | 141.1904 | 10.387 | 2.4596 | -0.634 | 0.96835
14 | -1.6667 | 70.4439 | 10.372 | 1.1514 | -0.522 | 0.91079 | 14.264 | 10.359 | 0.18363 | -0.178 | 0.71742 | 70.1892 | 10.371 | 1.181 | -0.439 | 0.93721 | 7.6667 | 10.351 | 0.001736 | -0.137 | 0.012627 | 160.952 | 10.377 | 2.8707 | 0.359 | 0.99227 | 138.7825 | 10.356 | 2.4068 | -0.635 | 0.96692
15 | -1.6 | 69.62 | 10.344 | 1.1314 | -0.522 | 0.90813 | 13.976 | 10.327 | 0.17213 | -0.181 | 0.6888 | 70.3612 | 10.343 | 1.1836 | -0.431 | 0.93955 | 12.4667 | 10.315 | 0.1817 | -0.129 | 0.81499 | 164.4053 | 10.346 | 2.9239 | 0.361 | 0.99247 | 140.3863 | 10.324 | 2.4287 | -0.635 | 0.96746
16 | -1.7 | 71.9269 | 10.355 | 1.173 | -0.533 | 0.9105 | 13.6267 | 10.34 | 0.16227 | -0.182 | 0.66527 | 71.2607 | 10.346 | 1.1987 | -0.439 | 0.93903 | 12.2027 | 10.321 | 0.16954 | -0.138 | 0.77641 | 170.32 | 10.348 | 3.033 | 0.343 | 0.99367 | 143.3272 | 10.338 | 2.4835 | -0.647 | 0.96768
17 | -1.8 | 75.7379 | 10.311 | 1.2371 | -0.542 | 0.91589 | 15.4587 | 10.306 | 0.20614 | -0.183 | 0.74707 | 79.1064 | 10.301 | 1.3412 | -0.437 | 0.95073 | 13.832 | 10.277 | 0.20381 | -0.138 | 0.82712 | 185.3733 | 10.304 | 3.2908 | 0.339 | 0.99473 | 156.0426 | 10.271 | 2.7077 | -0.611 | 0.97544
18 | -1.9 | 76.3449 | 10.325 | 1.2491 | -0.548 | 0.91576 | 15.2373 | 10.318 | 0.19915 | -0.186 | 0.73153 | 74.8844 | 10.318 | 1.2565 | -0.459 | 0.93921 | 14.5173 | 10.291 | 0.2231 | -0.131 | 0.86151 | 183.7227 | 10.299 | 3.26 | 0.339 | 0.99463 | 160.5382 | 10.301 | 2.7964 | -0.619 | 0.97637
19 | -1.8667 | 76.8776 | 10.327 | 1.2593 | -0.549 | 0.9167 | 15.424 | 10.316 | 0.20442 | -0.185 | 0.74191 | 75.9637 | 10.323 | 1.2802 | -0.452 | 0.94294 | 14.1627 | 10.294 | 0.21084 | -0.139 | 0.83431 | 185.2987 | 10.33 | 3.2983 | 0.339 | 0.99477 | 157.0226 | 10.31 | 2.7339 | -0.622 | 0.97509
20 | -1.8333 | 76.1984 | 10.352 | 1.2497 | -0.549 | 0.9156 | 15.7333 | 10.339 | 0.20995 | -0.188 | 0.74553 | 76.1273 | 10.333 | 1.282 | -0.459 | 0.94146 | 14.8853 | 10.314 | 0.22759 | -0.138 | 0.85525 | 183.48 | 10.372 | 3.2794 | 0.331 | 0.99494 | 155.5583 | 10.355 | 2.719 | -0.625 | 0.97461
21 | -1.8 | 75.8521 | 10.418 | 1.2507 | -0.553 | 0.9146 | 15.624 | 10.4 | 0.20765 | -0.19 | 0.73833 | 77.5844 | 10.404 | 1.3213 | -0.455 | 0.94555 | 14.1093 | 10.384 | 0.212 | -0.14 | 0.83478 | 177.9333 | 10.399 | 3.1854 | 0.353 | 0.99391 | 154.8094 | 10.397 | 2.7162 | -0.627 | 0.97435
22 | -1.8667 | 70.4831 | 10.404 | 1.1417 | -0.554 | 0.89969 | 14.8373 | 10.393 | 0.18978 | -0.188 | 0.71108 | 74.2061 | 10.396 | 1.2537 | -0.46 | 0.93868 | 13.9707 | 10.374 | 0.2107 | -0.137 | 0.83884 | 174.48 | 10.398 | 3.1228 | 0.351 | 0.99373 | 146.7219 | 10.383 | 2.5567 | -0.652 | 0.96895
23 | -1.9333 | 69.2122 | 10.436 | 1.1221 | -0.551 | 0.89763 | 14.272 | 10.413 | 0.17546 | -0.188 | 0.68161 | 70.2426 | 10.429 | 1.181 | -0.462 | 0.93132 | 14.296 | 10.413 | 0.21858 | -0.137 | 0.84717 | 170.1627 | 10.426 | 3.0508 | 0.366 | 0.99288 | 142.9239 | 10.405 | 2.4968 | -0.634 | 0.96922
24 | -2 | 69.1542 | 10.391 | 1.121 | -0.538 | 0.9016 | 14.3413 | 10.385 | 0.17917 | -0.186 | 0.69423 | 68.3777 | 10.391 | 1.144 | -0.452 | 0.92996 | 14.072 | 10.364 | 0.21302 | -0.136 | 0.84244 | 158.8453 | 10.402 | 2.8375 | 0.375 | 0.99138 | 139.4461 | 10.38 | 2.4253 | -0.635 | 0.96737
max | -1.6 | 76.8776 | 10.436 | 1.2593 | -0.554 | 0.99832 | 24.728 | 10.436 | 0.4074 | -0.19 | 0.99832 | 79.1064 | 10.436 | 1.3412 | -0.462 | 1 | 14.8853 | 10.436 | 0.22759 | -0.14 | 1 | 185.3733 | 10.426 | 3.2983 | 0.377 | 0.99832 | 160.5382 | 10.436 | 2.7964 | -0.659 | 1
АЧР
[26 empty] | Ток в сумме по 8, 12, 25 и 43: | 495.1625 | А | - МАКС на 19-00