## Суточная щитовая ведомость
Щитовая ведомость ПС 836 Слобода за 15.12.2021 г.
Время | Температура
|  | Секция 1 | [9 empty] | Секция 4 | [9 empty] | Секция 13 | [9 empty] | Секция 16 |  |  |  |  | Секция 17
|  | 5 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  | 601 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 52
|  | яч.5 |  |  |  |  | яч.9 |  |  |  |  | яч.101 |  |  |  |  | яч.201 |  |  |  |  | яч.501 |  |  |  |  | яч.601 |  |  |  |  | яч.67 |  |  |  |  | яч.52
|  | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | Cos
Час | Гр. С° | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВАр
0 | -4 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 0 | 90.7869 | 10.389 | 1.5658 | 0.465 | 0.95867 | 22.1887 | 10.301 | 0.38672 | -0.083 | 0.97793 | 16.3622 | 10.298 | 0.28487 | -0.063 | 0.97668 | 0 | 10.313 | 0 | 0 | 0 | 55.1511 | 10.32 | 0.97432 | 0.145 | 0.98911 | 0.2659 | 6.406 | 0.002683 | 0.001 | 0.91664 | 172.8719 | 0.392 | 0.11051 | -0.039 | 0.94352
1 | -4 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 0 | 95.9736 | 10.432 | 1.6603 | 0.498 | 0.95778 | 20.9617 | 10.33 | 0.36425 | -0.088 | 0.97214 | 14.4167 | 10.326 | 0.25135 | -0.056 | 0.97601 | 0 | 10.341 | 0 | 0 | 0 | 55.1583 | 10.345 | 0.97689 | 0.146 | 0.98907 | 0.27931 | 6.445 | 0.002824 | 0.001 | 0.90571 | 169.5712 | 0.393 | 0.10833 | -0.039 | 0.93963
2 | -4 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 82.6323 | 10.479 | 1.4527 | 0.371 | 0.96897 | 18.664 | 10.363 | 0.32302 | -0.087 | 0.96534 | 19.2694 | 10.361 | 0.34279 | -0.041 | 0.99285 | 0 | 10.373 | 0 | 0 | 0 | 49.5038 | 10.378 | 0.87699 | 0.148 | 0.98614 | 0.30061 | 6.482 | 0.003034 | 0.001 | 0.89896 | 170.431 | 0.395 | 0.10923 | -0.04 | 0.93845
3 | -4 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 87.4254 | 10.481 | 1.5287 | 0.424 | 0.96358 | 18.8338 | 10.383 | 0.32743 | -0.084 | 0.96828 | 18.1112 | 10.379 | 0.32225 | 0.033 | 0.99472 | 0 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 48.2959 | 10.399 | 0.85757 | 0.143 | 0.98646 | 0.295 | 6.47 | 0.002977 | 0.001 | 0.90048 | 169.8381 | 0.396 | 0.10886 | -0.041 | 0.93629
4 | -4 | 0 | 10.479 | 0 | 0 | 0 | 93.6567 | 10.476 | 1.6183 | 0.518 | 0.95244 | 17.7197 | 10.373 | 0.30466 | -0.091 | 0.95797 | 20.022 | 10.369 | 0.35568 | 0.051 | 0.98991 | 0 | 10.386 | 0 | 0 | 0 | 45.2275 | 10.394 | 0.80719 | 0.103 | 0.99193 | 0.29593 | 6.475 | 0.002989 | 0.001 | 0.90057 | 170.8189 | 0.39 | 0.10869 | -0.039 | 0.94258
5 | -4 | 0 | 10.517 | 0 | 0 | 0 | 92.0025 | 10.514 | 1.6293 | 0.389 | 0.97264 | 17.8289 | 10.403 | 0.30903 | -0.087 | 0.96281 | 19.9064 | 10.404 | 0.35488 | -0.043 | 0.99287 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 0 | 49.7563 | 10.421 | 0.88538 | 0.148 | 0.9863 | 0.30575 | 6.493 | 0.003084 | 0.002 | 0.89677 | 161.5041 | 0.391 | 0.10428 | -0.033 | 0.95425
6 | -4 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 82.7486 | 10.515 | 1.4623 | 0.364 | 0.97033 | 19.1614 | 10.407 | 0.33322 | -0.089 | 0.96591 | 18.3091 | 10.402 | 0.32217 | -0.07 | 0.97726 | 0 | 10.414 | 0 | 0 | 0 | 49.587 | 10.422 | 0.88196 | 0.15 | 0.98585 | 0.30935 | 6.498 | 0.003121 | 0.002 | 0.89632 | 164.2895 | 0.39 | 0.10634 | -0.032 | 0.95789
7 | -4 | 0 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 91.378 | 10.412 | 1.587 | 0.441 | 0.96342 | 19.552 | 10.33 | 0.33808 | -0.088 | 0.96745 | 14.9737 | 10.32 | 0.2623 | -0.051 | 0.98171 | 0 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 50.9992 | 10.342 | 0.90268 | 0.136 | 0.98886 | 0.2673 | 6.412 | 0.002699 | 0.001 | 0.9199 | 170.8145 | 0.387 | 0.10813 | -0.037 | 0.94616
8 | -4 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 109.3305 | 10.347 | 1.8869 | 0.527 | 0.96319 | 20.6275 | 10.305 | 0.357 | -0.088 | 0.97084 | 17.8458 | 10.308 | 0.31379 | -0.053 | 0.986 | 0 | 10.302 | 0 | 0 | 0 | 53.3621 | 10.311 | 0.94331 | 0.132 | 0.99031 | 0.24859 | 6.366 | 0.002509 | 0.001 | 0.939 | 172.1508 | 0.386 | 0.10872 | -0.037 | 0.94657
9 | -4 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 114.3626 | 10.298 | 1.9782 | 0.497 | 0.96989 | 21.2372 | 10.253 | 0.36556 | -0.092 | 0.96992 | 18.4913 | 10.247 | 0.32423 | -0.044 | 0.99071 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 66.5921 | 10.267 | 1.1769 | 0.125 | 0.99444 | 0.21977 | 6.289 | 0.002217 | 0.001 | 0.92607 | 168.078 | 0.383 | 0.10551 | -0.036 | 0.94631
10 | -3 | 0 | 10.296 | 0 | 0 | 0 | 109.1773 | 10.288 | 1.8897 | 0.461 | 0.97151 | 22.3265 | 10.242 | 0.38607 | -0.086 | 0.97589 | 14.8225 | 10.233 | 0.25757 | -0.05 | 0.98156 | 0 | 10.243 | 0 | 0 | 0 | 102.1264 | 10.246 | 1.8034 | 0.17 | 0.99558 | 0.24774 | 6.37 | 0.002505 | 0.001 | 0.93575 | 173.3489 | 0.384 | 0.10927 | -0.036 | 0.94962
11 | -3 | 0 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 115.3242 | 10.265 | 2.0216 | 0.341 | 0.98605 | 22.8111 | 10.172 | 0.39184 | -0.087 | 0.9762 | 20.9607 | 10.169 | 0.36552 | -0.044 | 0.99275 | 0 | 10.192 | 0 | 0 | 0 | 97.4848 | 10.198 | 1.7065 | 0.222 | 0.99166 | 0.24118 | 6.351 | 0.002438 | 0.001 | 0.93018 | 174.4833 | 0.387 | 0.11043 | -0.038 | 0.94473
12 | -2 | 0 | 10.276 | 0 | 0 | 0 | 110.1407 | 10.276 | 1.9182 | 0.404 | 0.97849 | 22.8129 | 10.212 | 0.3936 | -0.086 | 0.9767 | 18.6441 | 10.205 | 0.32528 | -0.051 | 0.98777 | 0 | 10.222 | 0 | 0 | 0 | 106.5543 | 10.226 | 1.8734 | 0.217 | 0.99338 | 0.24606 | 6.361 | 0.002488 | 0.001 | 0.93851 | 188.7486 | 0.387 | 0.11471 | -0.053 | 0.90658
13 | -1 | 0 | 10.287 | 0 | 0 | 0 | 113.4496 | 10.282 | 1.9778 | 0.411 | 0.97907 | 22.1318 | 10.22 | 0.38155 | -0.087 | 0.97503 | 18.5277 | 10.211 | 0.32329 | -0.052 | 0.98708 | 0 | 10.238 | 0 | 0 | 0 | 102.9502 | 10.246 | 1.8149 | 0.197 | 0.99415 | 0.24946 | 6.371 | 0.002522 | 0.001 | 0.93894 | 189.4636 | 0.388 | 0.11582 | -0.053 | 0.90937
14 | -2 | 0 | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 116.1148 | 10.286 | 2.0032 | 0.515 | 0.96854 | 23.3602 | 10.224 | 0.40456 | -0.084 | 0.9789 | 17.0482 | 10.215 | 0.29901 | -0.033 | 0.99408 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 110.6231 | 10.242 | 1.9466 | 0.239 | 0.99256 | 0.25117 | 6.378 | 0.00254 | 0.001 | 0.939 | 168.6926 | 0.389 | 0.1072 | -0.038 | 0.94338
15 | -2 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 114.7512 | 10.273 | 1.9649 | 0.554 | 0.96254 | 22.9253 | 10.209 | 0.39547 | -0.087 | 0.97658 | 16.6578 | 10.196 | 0.2905 | -0.046 | 0.98793 | 0 | 10.226 | 0 | 0 | 0 | 103.9036 | 10.232 | 1.8321 | 0.174 | 0.99554 | 0.28102 | 6.444 | 0.002839 | 0.001 | 0.90529 | 172.1639 | 0.388 | 0.10901 | -0.039 | 0.94267
16 | -3 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 107.4043 | 10.275 | 1.8526 | 0.47 | 0.96927 | 22.8921 | 10.206 | 0.39433 | -0.09 | 0.97515 | 10.9812 | 10.202 | 0.18658 | -0.053 | 0.96214 | 0 | 10.226 | 0 | 0 | 0 | 107.7041 | 10.229 | 1.9 | 0.16 | 0.99648 | 0.24261 | 6.355 | 0.002453 | 0.001 | 0.93376 | 170.1562 | 0.388 | 0.10782 | -0.038 | 0.94345
17 | -3 | 0 | 10.219 | 0 | 0 | 0 | 121.6998 | 10.211 | 2.0914 | 0.507 | 0.97183 | 25.3262 | 10.189 | 0.43899 | -0.083 | 0.9826 | 13.5924 | 10.187 | 0.22546 | -0.082 | 0.94023 | 0 | 10.201 | 0 | 0 | 0 | 109.4353 | 10.206 | 1.925 | 0.178 | 0.99573 | 0.26274 | 6.407 | 0.002658 | 0.001 | 0.93658 | 188.7136 | 0.387 | 0.11838 | -0.044 | 0.93772
18 | -3 | 0 | 10.221 | 0 | 0 | 0 | 106.8032 | 10.217 | 1.8224 | 0.5 | 0.96442 | 24.5169 | 10.184 | 0.42201 | -0.093 | 0.97642 | 15.6862 | 10.181 | 0.27388 | -0.038 | 0.99045 | 0 | 10.207 | 0 | 0 | 0 | 108.4022 | 10.212 | 1.9078 | 0.181 | 0.99553 | 0.27306 | 6.427 | 0.00276 | 0.001 | 0.91877 | 188.6292 | 0.387 | 0.11846 | -0.044 | 0.93813
19 | -3 | 0 | 10.274 | 0 | 0 | 0 | 102.2579 | 10.268 | 1.7793 | 0.373 | 0.97873 | 24.9098 | 10.207 | 0.43019 | -0.093 | 0.97739 | 13.0654 | 10.204 | 0.22405 | -0.055 | 0.97068 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 0 | 110.9882 | 10.232 | 1.9567 | 0.186 | 0.9955 | 0.24955 | 6.372 | 0.002524 | 0.001 | 0.93864 | 185.6131 | 0.388 | 0.11636 | -0.044 | 0.93434
20 | -3 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 100.407 | 10.322 | 1.7464 | 0.414 | 0.97301 | 26.8457 | 10.271 | 0.4686 | -0.09 | 0.98198 | 15.6365 | 10.267 | 0.27428 | -0.045 | 0.98697 | 0 | 10.273 | 0 | 0 | 0 | 109.0213 | 10.279 | 1.9302 | 0.192 | 0.99507 | 0.27431 | 6.431 | 0.002774 | 0.001 | 0.9137 | 165.5292 | 0.39 | 0.10492 | -0.038 | 0.94002
21 | -3 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 116.8171 | 10.338 | 2.003 | 0.6 | 0.95795 | 27.276 | 10.292 | 0.47806 | -0.086 | 0.98415 | 19.2945 | 10.291 | 0.34127 | -0.035 | 0.99474 | 0 | 10.306 | 0 | 0 | 0 | 103.6253 | 10.314 | 1.8422 | 0.172 | 0.99569 | 0.2763 | 6.437 | 0.002793 | 0.001 | 0.91245 | 172.4975 | 0.391 | 0.11001 | -0.039 | 0.94243
22 | -3 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 0 | 107.2342 | 10.327 | 1.8417 | 0.534 | 0.96044 | 26.5863 | 10.27 | 0.46489 | -0.084 | 0.98391 | 20.4023 | 10.266 | 0.35888 | -0.049 | 0.99093 | 0 | 10.284 | 0 | 0 | 0 | 85.6235 | 10.291 | 1.5204 | 0.119 | 0.99695 | 0.28345 | 6.45 | 0.002862 | 0.001 | 0.90771 | 193.63 | 0.389 | 0.11857 | -0.054 | 0.90896
23 | -3 | 0 | 10.354 | 0 | 0 | 0 | 109.2549 | 10.348 | 1.8836 | 0.534 | 0.96214 | 23.2944 | 10.265 | 0.40414 | -0.088 | 0.97708 | 20.537 | 10.258 | 0.36118 | -0.045 | 0.99221 | 0 | 10.278 | 0 | 0 | 0 | 58.2026 | 10.282 | 1.0266 | 0.138 | 0.99106 | 0.25897 | 6.392 | 0.002616 | 0.001 | 0.93362 | 196.799 | 0.389 | 0.12108 | -0.054 | 0.91392
24 | -3 | 0 | 10.379 | 0 | 0 | 0 | 87.3299 | 10.374 | 1.5482 | 0.256 | 0.98664 | 22.6695 | 10.258 | 0.39179 | -0.091 | 0.97399 | 16.1558 | 10.249 | 0.27963 | -0.062 | 0.97626 | 0 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | 55.8362 | 10.272 | 0.98022 | 0.157 | 0.98747 | 0.26305 | 6.391 | 0.002618 | 0.001 | 0.92903 | 172.9432 | 0.39 | 0.11032 | -0.038 | 0.94431
max | -1 | 0 | 10.559 | 0 | 0 | 0.99965 | 121.6998 | 10.559 | 2.0914 | 0.6 | 0.99965 | 27.276 | 10.559 | 0.47806 | -0.093 | 0.99965 | 20.9607 | 10.559 | 0.36552 | -0.082 | 0.99965 | 0 | 10.559 | 0 | 0 | 0.99965 | 110.9882 | 10.559 | 1.9567 | 0.239 | 0.99965 | 0.30935 | 10.559 | 0.003121 | 0.002 | 0.99965 | 196.799 | 0.396 | 0.12108 | -0.054 | 0.95789
АЧР
[26 empty] | Ток в сумме по 101, 201, 501 и 601: | 151.5035 | А | - МАКС на 20-00