## ПС 483
Щитовая ведомость ПС 483 Ивановская за 15.12.2021 г.
Время | Температура
|  | Секция 1 | [9 empty] | Секция 2
|  | 8 А+Б |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 43 А+Б |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 25
|  | яч.8 |  |  |  |  | яч.33 |  |  |  |  | яч.43 |  |  |  |  | яч.37 |  |  |  |  | яч.12 |  |  |  |  | яч.25
|  | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos
Час | Гр. С° | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар
0 | -2.9 | 69.9654 | 10.167 | 1.1112 | -0.53 | 0.90267 | 23.52 | 10.163 | 0.3705 | -0.184 | 0.8953 | 67.2994 | 10.182 | 1.0997 | -0.445 | 0.92705 | 7.5227 | 10.159 | 0.001712 | -0.132 | 0.012927 | 161.056 | 10.167 | 2.8388 | 0.365 | 0.99186 | 138.4272 | 10.16 | 2.3511 | -0.637 | 0.96521
1 | -2.9 | 66.722 | 10.259 | 1.0564 | -0.536 | 0.89189 | 24.0587 | 10.251 | 0.38346 | -0.188 | 0.89819 | 64.5792 | 10.282 | 1.0589 | -0.448 | 0.92107 | 7.5973 | 10.25 | 0.001808 | -0.135 | 0.013397 | 161.056 | 10.259 | 2.8388 | 0.365 | 0.99186 | 130.5128 | 10.26 | 2.2272 | -0.646 | 0.96041
2 | -2.9 | 67.5162 | 10.323 | 1.0843 | -0.528 | 0.89919 | 23.3013 | 10.303 | 0.37258 | -0.184 | 0.89629 | 62.5544 | 10.336 | 1.0261 | -0.447 | 0.91663 | 7.6347 | 10.313 | 0.001808 | -0.136 | 0.013249 | 157.0747 | 10.312 | 2.7813 | 0.369 | 0.99131 | 128.9289 | 10.309 | 2.2055 | -0.659 | 0.95812
3 | -2.9 | 66.1927 | 10.341 | 1.056 | -0.536 | 0.89169 | 22.6053 | 10.324 | 0.36026 | -0.183 | 0.8915 | 60.2923 | 10.35 | 0.98216 | -0.45 | 0.90906 | 7.648 | 10.329 | 0.001736 | -0.137 | 0.012677 | 157.088 | 10.334 | 2.7872 | 0.368 | 0.99141 | 129.3221 | 10.331 | 2.2218 | -0.646 | 0.96023
4 | -2.8667 | 66.0712 | 10.318 | 1.0551 | -0.527 | 0.89454 | 22.1893 | 10.305 | 0.34893 | -0.187 | 0.8812 | 61.2896 | 10.332 | 1.0022 | -0.445 | 0.91406 | 7.6293 | 10.307 | 0.00176 | -0.136 | 0.012915 | 157.2293 | 10.315 | 2.7858 | 0.364 | 0.99158 | 129.0502 | 10.315 | 2.2137 | -0.644 | 0.96025
5 | -2.8333 | 64.0329 | 10.353 | 1.0177 | -0.529 | 0.88721 | 22.4453 | 10.338 | 0.35565 | -0.187 | 0.88551 | 58.9134 | 10.363 | 0.95502 | -0.453 | 0.90348 | 7.656 | 10.337 | 0.001824 | -0.137 | 0.013298 | 153.816 | 10.352 | 2.7321 | 0.377 | 0.99059 | 128.0121 | 10.332 | 2.1978 | -0.645 | 0.95949
6 | -2.8 | 65.4627 | 10.343 | 1.0435 | -0.532 | 0.89098 | 22.4533 | 10.321 | 0.35445 | -0.188 | 0.8834 | 62.7664 | 10.352 | 1.0323 | -0.447 | 0.91757 | 7.656 | 10.332 | 0.001776 | -0.137 | 0.01296 | 154.0453 | 10.341 | 2.7341 | 0.37 | 0.99097 | 129.8601 | 10.328 | 2.2301 | -0.649 | 0.96014
7 | -2.7333 | 65.5904 | 10.261 | 1.0341 | -0.535 | 0.88816 | 23.0773 | 10.236 | 0.3634 | -0.188 | 0.88853 | 63.0544 | 10.266 | 1.0293 | -0.443 | 0.91838 | 7.5893 | 10.249 | 0.001704 | -0.135 | 0.012642 | 159.8267 | 10.255 | 2.8139 | 0.376 | 0.99121 | 132.5145 | 10.244 | 2.2586 | -0.652 | 0.96078
8 | -2.6667 | 67.9617 | 10.182 | 1.0745 | -0.528 | 0.89741 | 23.6347 | 10.176 | 0.37324 | -0.185 | 0.89637 | 64.1153 | 10.201 | 1.0407 | -0.446 | 0.919 | 7.5307 | 10.172 | 0.001624 | -0.133 | 0.012234 | 164.3227 | 10.175 | 2.8724 | 0.368 | 0.99189 | 137.2092 | 10.185 | 2.3343 | -0.639 | 0.96449
9 | -2.6 | 70.0894 | 10.272 | 1.1369 | -0.508 | 0.91287 | 23.376 | 10.26 | 0.37546 | -0.177 | 0.90435 | 62.765 | 10.285 | 1.0264 | -0.442 | 0.91836 | 7.6027 | 10.254 | 0.001704 | -0.135 | 0.012615 | 164.8373 | 10.282 | 2.9124 | 0.366 | 0.9922 | 133.6827 | 10.267 | 2.2862 | -0.653 | 0.9616
10 | -2.3333 | 69.6305 | 10.358 | 1.1318 | -0.526 | 0.90678 | 22.3653 | 10.338 | 0.35814 | -0.179 | 0.89434 | 65.1146 | 10.359 | 1.0787 | -0.447 | 0.9237 | 7.6587 | 10.336 | 0.001768 | -0.137 | 0.012887 | 156.9893 | 10.359 | 2.7921 | 0.372 | 0.99125 | 139.3858 | 10.349 | 2.4166 | -0.635 | 0.96719
11 | -2.0667 | 68.1854 | 10.315 | 1.0987 | -0.523 | 0.90289 | 22.9413 | 10.297 | 0.36798 | -0.178 | 0.89987 | 70.4489 | 10.308 | 1.1799 | -0.434 | 0.93856 | 7.6133 | 10.285 | 0.001728 | -0.136 | 0.012737 | 166.9093 | 10.318 | 2.9614 | 0.355 | 0.99288 | 142.9962 | 10.285 | 2.4679 | -0.632 | 0.96878
12 | -1.8 | 69.4811 | 10.348 | 1.1329 | -0.513 | 0.91108 | 23.7307 | 10.338 | 0.38538 | -0.179 | 0.90695 | 73.503 | 10.352 | 1.2451 | -0.43 | 0.94525 | 7.648 | 10.328 | 0.001768 | -0.137 | 0.012921 | 162.1147 | 10.352 | 2.8835 | 0.365 | 0.99209 | 138.6514 | 10.335 | 2.398 | -0.64 | 0.96617
13 | -1.7333 | 70.4213 | 10.389 | 1.1537 | -0.52 | 0.91157 | 24.728 | 10.381 | 0.4074 | -0.178 | 0.91626 | 69.1378 | 10.395 | 1.1643 | -0.439 | 0.9357 | 7.672 | 10.368 | 0.001752 | -0.138 | 0.012709 | 167.1227 | 10.394 | 2.9863 | 0.363 | 0.99268 | 141.1904 | 10.387 | 2.4596 | -0.634 | 0.96835
14 | -1.6667 | 70.4439 | 10.372 | 1.1514 | -0.522 | 0.91079 | 14.264 | 10.359 | 0.18363 | -0.178 | 0.71742 | 70.1892 | 10.371 | 1.181 | -0.439 | 0.93721 | 7.6667 | 10.351 | 0.001736 | -0.137 | 0.012627 | 160.952 | 10.377 | 2.8707 | 0.359 | 0.99227 | 138.7825 | 10.356 | 2.4068 | -0.635 | 0.96692
15 | -1.6 | 69.62 | 10.344 | 1.1314 | -0.522 | 0.90813 | 13.976 | 10.327 | 0.17213 | -0.181 | 0.6888 | 70.3612 | 10.343 | 1.1836 | -0.431 | 0.93955 | 12.4667 | 10.315 | 0.1817 | -0.129 | 0.81499 | 164.4053 | 10.346 | 2.9239 | 0.361 | 0.99247 | 140.3863 | 10.324 | 2.4287 | -0.635 | 0.96746
16 | -1.7 | 71.9269 | 10.355 | 1.173 | -0.533 | 0.9105 | 13.6267 | 10.34 | 0.16227 | -0.182 | 0.66527 | 71.2607 | 10.346 | 1.1987 | -0.439 | 0.93903 | 12.2027 | 10.321 | 0.16954 | -0.138 | 0.77641 | 170.32 | 10.348 | 3.033 | 0.343 | 0.99367 | 143.3272 | 10.338 | 2.4835 | -0.647 | 0.96768
17 | -1.8 | 75.7379 | 10.311 | 1.2371 | -0.542 | 0.91589 | 15.4587 | 10.306 | 0.20614 | -0.183 | 0.74707 | 79.1064 | 10.301 | 1.3412 | -0.437 | 0.95073 | 13.832 | 10.277 | 0.20381 | -0.138 | 0.82712 | 185.3733 | 10.304 | 3.2908 | 0.339 | 0.99473 | 156.0426 | 10.271 | 2.7077 | -0.611 | 0.97544
18 | -1.9 | 76.3449 | 10.325 | 1.2491 | -0.548 | 0.91576 | 15.2373 | 10.318 | 0.19915 | -0.186 | 0.73153 | 74.8844 | 10.318 | 1.2565 | -0.459 | 0.93921 | 14.5173 | 10.291 | 0.2231 | -0.131 | 0.86151 | 183.7227 | 10.299 | 3.26 | 0.339 | 0.99463 | 160.5382 | 10.301 | 2.7964 | -0.619 | 0.97637
19 | -1.8667 | 76.8776 | 10.327 | 1.2593 | -0.549 | 0.9167 | 15.424 | 10.316 | 0.20442 | -0.185 | 0.74191 | 75.9637 | 10.323 | 1.2802 | -0.452 | 0.94294 | 14.1627 | 10.294 | 0.21084 | -0.139 | 0.83431 | 185.2987 | 10.33 | 3.2983 | 0.339 | 0.99477 | 157.0226 | 10.31 | 2.7339 | -0.622 | 0.97509
20 | -1.8333 | 76.1984 | 10.352 | 1.2497 | -0.549 | 0.9156 | 15.7333 | 10.339 | 0.20995 | -0.188 | 0.74553 | 76.1273 | 10.333 | 1.282 | -0.459 | 0.94146 | 14.8853 | 10.314 | 0.22759 | -0.138 | 0.85525 | 183.48 | 10.372 | 3.2794 | 0.331 | 0.99494 | 155.5583 | 10.355 | 2.719 | -0.625 | 0.97461
21 | -1.8 | 75.8521 | 10.418 | 1.2507 | -0.553 | 0.9146 | 15.624 | 10.4 | 0.20765 | -0.19 | 0.73833 | 77.5844 | 10.404 | 1.3213 | -0.455 | 0.94555 | 14.1093 | 10.384 | 0.212 | -0.14 | 0.83478 | 177.9333 | 10.399 | 3.1854 | 0.353 | 0.99391 | 154.8094 | 10.397 | 2.7162 | -0.627 | 0.97435
22 | -1.8667 | 70.4831 | 10.404 | 1.1417 | -0.554 | 0.89969 | 14.8373 | 10.393 | 0.18978 | -0.188 | 0.71108 | 74.2061 | 10.396 | 1.2537 | -0.46 | 0.93868 | 13.9707 | 10.374 | 0.2107 | -0.137 | 0.83884 | 174.48 | 10.398 | 3.1228 | 0.351 | 0.99373 | 146.7219 | 10.383 | 2.5567 | -0.652 | 0.96895
23 | -1.9333 | 69.2122 | 10.436 | 1.1221 | -0.551 | 0.89763 | 14.272 | 10.413 | 0.17546 | -0.188 | 0.68161 | 70.2426 | 10.429 | 1.181 | -0.462 | 0.93132 | 14.296 | 10.413 | 0.21858 | -0.137 | 0.84717 | 170.1627 | 10.426 | 3.0508 | 0.366 | 0.99288 | 142.9239 | 10.405 | 2.4968 | -0.634 | 0.96922
24 | -2 | 69.1542 | 10.391 | 1.121 | -0.538 | 0.9016 | 14.3413 | 10.385 | 0.17917 | -0.186 | 0.69423 | 68.3777 | 10.391 | 1.144 | -0.452 | 0.92996 | 14.072 | 10.364 | 0.21302 | -0.136 | 0.84244 | 158.8453 | 10.402 | 2.8375 | 0.375 | 0.99138 | 139.4461 | 10.38 | 2.4253 | -0.635 | 0.96737
max | -1.6 | 76.8776 | 10.436 | 1.2593 | -0.554 | 0.99832 | 24.728 | 10.436 | 0.4074 | -0.19 | 0.99832 | 79.1064 | 10.436 | 1.3412 | -0.462 | 1 | 14.8853 | 10.436 | 0.22759 | -0.14 | 1 | 185.3733 | 10.426 | 3.2983 | 0.377 | 0.99832 | 160.5382 | 10.436 | 2.7964 | -0.659 | 1
АЧР

## ПС 836
Щитовая ведомость ПС 836 Слобода за 15.12.2021 г.
Время | Температура
|  | Секция 1 | [9 empty] | Секция 4 | [9 empty] | Секция 13 | [9 empty] | Секция 16 |  |  |  |  | Секция 17
|  | 5 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  | 601 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 52
|  | яч.5 |  |  |  |  | яч.9 |  |  |  |  | яч.101 |  |  |  |  | яч.201 |  |  |  |  | яч.501 |  |  |  |  | яч.601 |  |  |  |  | яч.67 |  |  |  |  | яч.52
|  | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | cos | I | U | P | Q | Cos
Час | Гр. С° | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВар |  | А | кВ | МВт | МВАр
0 | -4 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 0 | 90.7869 | 10.389 | 1.5658 | 0.465 | 0.95867 | 22.1887 | 10.301 | 0.38672 | -0.083 | 0.97793 | 16.3622 | 10.298 | 0.28487 | -0.063 | 0.97668 | 0 | 10.313 | 0 | 0 | 0 | 55.1511 | 10.32 | 0.97432 | 0.145 | 0.98911 | 0.2659 | 6.406 | 0.002683 | 0.001 | 0.91664 | 172.8719 | 0.392 | 0.11051 | -0.039 | 0.94352
1 | -4 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 0 | 95.9736 | 10.432 | 1.6603 | 0.498 | 0.95778 | 20.9617 | 10.33 | 0.36425 | -0.088 | 0.97214 | 14.4167 | 10.326 | 0.25135 | -0.056 | 0.97601 | 0 | 10.341 | 0 | 0 | 0 | 55.1583 | 10.345 | 0.97689 | 0.146 | 0.98907 | 0.27931 | 6.445 | 0.002824 | 0.001 | 0.90571 | 169.5712 | 0.393 | 0.10833 | -0.039 | 0.93963
2 | -4 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 82.6323 | 10.479 | 1.4527 | 0.371 | 0.96897 | 18.664 | 10.363 | 0.32302 | -0.087 | 0.96534 | 19.2694 | 10.361 | 0.34279 | -0.041 | 0.99285 | 0 | 10.373 | 0 | 0 | 0 | 49.5038 | 10.378 | 0.87699 | 0.148 | 0.98614 | 0.30061 | 6.482 | 0.003034 | 0.001 | 0.89896 | 170.431 | 0.395 | 0.10923 | -0.04 | 0.93845
3 | -4 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 87.4254 | 10.481 | 1.5287 | 0.424 | 0.96358 | 18.8338 | 10.383 | 0.32743 | -0.084 | 0.96828 | 18.1112 | 10.379 | 0.32225 | 0.033 | 0.99472 | 0 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 48.2959 | 10.399 | 0.85757 | 0.143 | 0.98646 | 0.295 | 6.47 | 0.002977 | 0.001 | 0.90048 | 169.8381 | 0.396 | 0.10886 | -0.041 | 0.93629
4 | -4 | 0 | 10.479 | 0 | 0 | 0 | 93.6567 | 10.476 | 1.6183 | 0.518 | 0.95244 | 17.7197 | 10.373 | 0.30466 | -0.091 | 0.95797 | 20.022 | 10.369 | 0.35568 | 0.051 | 0.98991 | 0 | 10.386 | 0 | 0 | 0 | 45.2275 | 10.394 | 0.80719 | 0.103 | 0.99193 | 0.29593 | 6.475 | 0.002989 | 0.001 | 0.90057 | 170.8189 | 0.39 | 0.10869 | -0.039 | 0.94258
5 | -4 | 0 | 10.517 | 0 | 0 | 0 | 92.0025 | 10.514 | 1.6293 | 0.389 | 0.97264 | 17.8289 | 10.403 | 0.30903 | -0.087 | 0.96281 | 19.9064 | 10.404 | 0.35488 | -0.043 | 0.99287 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 0 | 49.7563 | 10.421 | 0.88538 | 0.148 | 0.9863 | 0.30575 | 6.493 | 0.003084 | 0.002 | 0.89677 | 161.5041 | 0.391 | 0.10428 | -0.033 | 0.95425
6 | -4 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 82.7486 | 10.515 | 1.4623 | 0.364 | 0.97033 | 19.1614 | 10.407 | 0.33322 | -0.089 | 0.96591 | 18.3091 | 10.402 | 0.32217 | -0.07 | 0.97726 | 0 | 10.414 | 0 | 0 | 0 | 49.587 | 10.422 | 0.88196 | 0.15 | 0.98585 | 0.30935 | 6.498 | 0.003121 | 0.002 | 0.89632 | 164.2895 | 0.39 | 0.10634 | -0.032 | 0.95789
7 | -4 | 0 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 91.378 | 10.412 | 1.587 | 0.441 | 0.96342 | 19.552 | 10.33 | 0.33808 | -0.088 | 0.96745 | 14.9737 | 10.32 | 0.2623 | -0.051 | 0.98171 | 0 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 50.9992 | 10.342 | 0.90268 | 0.136 | 0.98886 | 0.2673 | 6.412 | 0.002699 | 0.001 | 0.9199 | 170.8145 | 0.387 | 0.10813 | -0.037 | 0.94616
8 | -4 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 109.3305 | 10.347 | 1.8869 | 0.527 | 0.96319 | 20.6275 | 10.305 | 0.357 | -0.088 | 0.97084 | 17.8458 | 10.308 | 0.31379 | -0.053 | 0.986 | 0 | 10.302 | 0 | 0 | 0 | 53.3621 | 10.311 | 0.94331 | 0.132 | 0.99031 | 0.24859 | 6.366 | 0.002509 | 0.001 | 0.939 | 172.1508 | 0.386 | 0.10872 | -0.037 | 0.94657
9 | -4 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 114.3626 | 10.298 | 1.9782 | 0.497 | 0.96989 | 21.2372 | 10.253 | 0.36556 | -0.092 | 0.96992 | 18.4913 | 10.247 | 0.32423 | -0.044 | 0.99071 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 66.5921 | 10.267 | 1.1769 | 0.125 | 0.99444 | 0.21977 | 6.289 | 0.002217 | 0.001 | 0.92607 | 168.078 | 0.383 | 0.10551 | -0.036 | 0.94631
10 | -3 | 0 | 10.296 | 0 | 0 | 0 | 109.1773 | 10.288 | 1.8897 | 0.461 | 0.97151 | 22.3265 | 10.242 | 0.38607 | -0.086 | 0.97589 | 14.8225 | 10.233 | 0.25757 | -0.05 | 0.98156 | 0 | 10.243 | 0 | 0 | 0 | 102.1264 | 10.246 | 1.8034 | 0.17 | 0.99558 | 0.24774 | 6.37 | 0.002505 | 0.001 | 0.93575 | 173.3489 | 0.384 | 0.10927 | -0.036 | 0.94962
11 | -3 | 0 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 115.3242 | 10.265 | 2.0216 | 0.341 | 0.98605 | 22.8111 | 10.172 | 0.39184 | -0.087 | 0.9762 | 20.9607 | 10.169 | 0.36552 | -0.044 | 0.99275 | 0 | 10.192 | 0 | 0 | 0 | 97.4848 | 10.198 | 1.7065 | 0.222 | 0.99166 | 0.24118 | 6.351 | 0.002438 | 0.001 | 0.93018 | 174.4833 | 0.387 | 0.11043 | -0.038 | 0.94473
12 | -2 | 0 | 10.276 | 0 | 0 | 0 | 110.1407 | 10.276 | 1.9182 | 0.404 | 0.97849 | 22.8129 | 10.212 | 0.3936 | -0.086 | 0.9767 | 18.6441 | 10.205 | 0.32528 | -0.051 | 0.98777 | 0 | 10.222 | 0 | 0 | 0 | 106.5543 | 10.226 | 1.8734 | 0.217 | 0.99338 | 0.24606 | 6.361 | 0.002488 | 0.001 | 0.93851 | 188.7486 | 0.387 | 0.11471 | -0.053 | 0.90658
13 | -1 | 0 | 10.287 | 0 | 0 | 0 | 113.4496 | 10.282 | 1.9778 | 0.411 | 0.97907 | 22.1318 | 10.22 | 0.38155 | -0.087 | 0.97503 | 18.5277 | 10.211 | 0.32329 | -0.052 | 0.98708 | 0 | 10.238 | 0 | 0 | 0 | 102.9502 | 10.246 | 1.8149 | 0.197 | 0.99415 | 0.24946 | 6.371 | 0.002522 | 0.001 | 0.93894 | 189.4636 | 0.388 | 0.11582 | -0.053 | 0.90937
14 | -2 | 0 | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 116.1148 | 10.286 | 2.0032 | 0.515 | 0.96854 | 23.3602 | 10.224 | 0.40456 | -0.084 | 0.9789 | 17.0482 | 10.215 | 0.29901 | -0.033 | 0.99408 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 110.6231 | 10.242 | 1.9466 | 0.239 | 0.99256 | 0.25117 | 6.378 | 0.00254 | 0.001 | 0.939 | 168.6926 | 0.389 | 0.1072 | -0.038 | 0.94338
15 | -2 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 114.7512 | 10.273 | 1.9649 | 0.554 | 0.96254 | 22.9253 | 10.209 | 0.39547 | -0.087 | 0.97658 | 16.6578 | 10.196 | 0.2905 | -0.046 | 0.98793 | 0 | 10.226 | 0 | 0 | 0 | 103.9036 | 10.232 | 1.8321 | 0.174 | 0.99554 | 0.28102 | 6.444 | 0.002839 | 0.001 | 0.90529 | 172.1639 | 0.388 | 0.10901 | -0.039 | 0.94267
16 | -3 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 107.4043 | 10.275 | 1.8526 | 0.47 | 0.96927 | 22.8921 | 10.206 | 0.39433 | -0.09 | 0.97515 | 10.9812 | 10.202 | 0.18658 | -0.053 | 0.96214 | 0 | 10.226 | 0 | 0 | 0 | 107.7041 | 10.229 | 1.9 | 0.16 | 0.99648 | 0.24261 | 6.355 | 0.002453 | 0.001 | 0.93376 | 170.1562 | 0.388 | 0.10782 | -0.038 | 0.94345
17 | -3 | 0 | 10.219 | 0 | 0 | 0 | 121.6998 | 10.211 | 2.0914 | 0.507 | 0.97183 | 25.3262 | 10.189 | 0.43899 | -0.083 | 0.9826 | 13.5924 | 10.187 | 0.22546 | -0.082 | 0.94023 | 0 | 10.201 | 0 | 0 | 0 | 109.4353 | 10.206 | 1.925 | 0.178 | 0.99573 | 0.26274 | 6.407 | 0.002658 | 0.001 | 0.93658 | 188.7136 | 0.387 | 0.11838 | -0.044 | 0.93772
18 | -3 | 0 | 10.221 | 0 | 0 | 0 | 106.8032 | 10.217 | 1.8224 | 0.5 | 0.96442 | 24.5169 | 10.184 | 0.42201 | -0.093 | 0.97642 | 15.6862 | 10.181 | 0.27388 | -0.038 | 0.99045 | 0 | 10.207 | 0 | 0 | 0 | 108.4022 | 10.212 | 1.9078 | 0.181 | 0.99553 | 0.27306 | 6.427 | 0.00276 | 0.001 | 0.91877 | 188.6292 | 0.387 | 0.11846 | -0.044 | 0.93813
19 | -3 | 0 | 10.274 | 0 | 0 | 0 | 102.2579 | 10.268 | 1.7793 | 0.373 | 0.97873 | 24.9098 | 10.207 | 0.43019 | -0.093 | 0.97739 | 13.0654 | 10.204 | 0.22405 | -0.055 | 0.97068 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 0 | 110.9882 | 10.232 | 1.9567 | 0.186 | 0.9955 | 0.24955 | 6.372 | 0.002524 | 0.001 | 0.93864 | 185.6131 | 0.388 | 0.11636 | -0.044 | 0.93434
20 | -3 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 100.407 | 10.322 | 1.7464 | 0.414 | 0.97301 | 26.8457 | 10.271 | 0.4686 | -0.09 | 0.98198 | 15.6365 | 10.267 | 0.27428 | -0.045 | 0.98697 | 0 | 10.273 | 0 | 0 | 0 | 109.0213 | 10.279 | 1.9302 | 0.192 | 0.99507 | 0.27431 | 6.431 | 0.002774 | 0.001 | 0.9137 | 165.5292 | 0.39 | 0.10492 | -0.038 | 0.94002
21 | -3 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 116.8171 | 10.338 | 2.003 | 0.6 | 0.95795 | 27.276 | 10.292 | 0.47806 | -0.086 | 0.98415 | 19.2945 | 10.291 | 0.34127 | -0.035 | 0.99474 | 0 | 10.306 | 0 | 0 | 0 | 103.6253 | 10.314 | 1.8422 | 0.172 | 0.99569 | 0.2763 | 6.437 | 0.002793 | 0.001 | 0.91245 | 172.4975 | 0.391 | 0.11001 | -0.039 | 0.94243
22 | -3 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 0 | 107.2342 | 10.327 | 1.8417 | 0.534 | 0.96044 | 26.5863 | 10.27 | 0.46489 | -0.084 | 0.98391 | 20.4023 | 10.266 | 0.35888 | -0.049 | 0.99093 | 0 | 10.284 | 0 | 0 | 0 | 85.6235 | 10.291 | 1.5204 | 0.119 | 0.99695 | 0.28345 | 6.45 | 0.002862 | 0.001 | 0.90771 | 193.63 | 0.389 | 0.11857 | -0.054 | 0.90896
23 | -3 | 0 | 10.354 | 0 | 0 | 0 | 109.2549 | 10.348 | 1.8836 | 0.534 | 0.96214 | 23.2944 | 10.265 | 0.40414 | -0.088 | 0.97708 | 20.537 | 10.258 | 0.36118 | -0.045 | 0.99221 | 0 | 10.278 | 0 | 0 | 0 | 58.2026 | 10.282 | 1.0266 | 0.138 | 0.99106 | 0.25897 | 6.392 | 0.002616 | 0.001 | 0.93362 | 196.799 | 0.389 | 0.12108 | -0.054 | 0.91392
24 | -3 | 0 | 10.379 | 0 | 0 | 0 | 87.3299 | 10.374 | 1.5482 | 0.256 | 0.98664 | 22.6695 | 10.258 | 0.39179 | -0.091 | 0.97399 | 16.1558 | 10.249 | 0.27963 | -0.062 | 0.97626 | 0 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | 55.8362 | 10.272 | 0.98022 | 0.157 | 0.98747 | 0.26305 | 6.391 | 0.002618 | 0.001 | 0.92903 | 172.9432 | 0.39 | 0.11032 | -0.038 | 0.94431
max | -1 | 0 | 10.559 | 0 | 0 | 0.99965 | 121.6998 | 10.559 | 2.0914 | 0.6 | 0.99965 | 27.276 | 10.559 | 0.47806 | -0.093 | 0.99965 | 20.9607 | 10.559 | 0.36552 | -0.082 | 0.99965 | 0 | 10.559 | 0 | 0 | 0.99965 | 110.9882 | 10.559 | 1.9567 | 0.239 | 0.99965 | 0.30935 | 10.559 | 0.003121 | 0.002 | 0.99965 | 196.799 | 0.396 | 0.12108 | -0.054 | 0.95789
АЧР

## ПС 551
Щитовая ведомость ПС 551 Пернатово за 15.12.2021 г.
Время | Температура | Фидера 10 кВ
Секция 1
53
яч.53
|  | I | U | P | Q | cos
Час | Гр. С° | А | кВ | МВт | МВар
0 | -2.9 | 106.3627 | 10.344 | 1.9041 | 0.072 | 0.99928
1 | -2.9 | 104.104 | 10.411 | 1.8761 | 0.063 | 0.99943
2 | -2.9 | 101.7573 | 10.455 | 1.8405 | 0.081 | 0.99902
3 | -2.9 | 98.0907 | 10.466 | 1.7754 | 0.077 | 0.99905
4 | -2.8667 | 98.668 | 10.406 | 1.7771 | 0.059 | 0.99945
5 | -2.8333 | 98.488 | 10.403 | 1.7734 | 0.064 | 0.99935
6 | -2.8 | 105.8307 | 10.385 | 1.9016 | 0.087 | 0.99895
7 | -2.7333 | 106.3187 | 10.462 | 1.9248 | 0.088 | 0.99896
8 | -2.6667 | 105.668 | 10.408 | 1.9032 | 0.087 | 0.99895
9 | -2.6 | 109.708 | 10.317 | 1.9591 | 0.069 | 0.99938
10 | -2.3333 | 109.58 | 10.386 | 1.9698 | 0.072 | 0.99933
11 | -2.0667 | 107.7347 | 10.501 | 1.9559 | 0.113 | 0.99834
12 | -1.8 | 109.8147 | 10.517 | 1.9972 | 0.108 | 0.99854
13 | -1.7333 | 105.8213 | 10.427 | 1.9091 | 0.082 | 0.99907
14 | -1.6667 | 106.4187 | 10.362 | 1.9084 | 0.072 | 0.99929
15 | -1.6 | 106.244 | 10.355 | 1.9042 | 0.065 | 0.99941
16 | -1.7 | 112.9587 | 10.409 | 2.0331 | 0.105 | 0.99868
17 | -1.8 | 115.6733 | 10.343 | 2.0704 | 0.082 | 0.99922
18 | -1.9 | 120.4867 | 10.382 | 2.165 | 0.08 | 0.99932
19 | -1.8667 | 115.536 | 10.376 | 2.075 | 0.072 | 0.9994
20 | -1.8333 | 117.368 | 10.434 | 2.1195 | 0.082 | 0.99925
21 | -1.8 | 118.2587 | 10.447 | 2.1377 | 0.088 | 0.99916
22 | -1.8667 | 113.6373 | 10.435 | 2.0518 | 0.088 | 0.99908
23 | -1.9333 | 109.1 | 10.426 | 1.968 | 0.089 | 0.99898
24 | -2 | 107.516 | 10.423 | 1.9392 | 0.08 | 0.99914
max | -1.6 | 120.4867 | 10.536 | 2.165 | 0.113 | 1.0098
АЧР

## ПС 683
Щитовая ведомость ПС 683 Ядрошино за 15.12.2021 г.
Время | Температура
Секция 3
5
яч.34
|  | I | U | P | Q | cos
Час | Гр. С° | А | кВ | МВт | МВар
0 | -2.9 | 115.7982 | 10.382 | 2.0665 | 0.254 | 0.99254
1 | -2.9 | 108.8568 | 10.415 | 1.9507 | 0.223 | 0.99355
2 | -2.9 | 111.4488 | 10.464 | 2.0053 | 0.24 | 0.99291
3 | -2.9 | 109.0553 | 10.488 | 1.9667 | 0.236 | 0.99286
4 | -2.8667 | 104.4762 | 10.458 | 1.8804 | 0.211 | 0.99376
5 | -2.8333 | 107.6417 | 10.491 | 1.9416 | 0.234 | 0.99284
6 | -2.8 | 110.4813 | 10.418 | 1.9767 | 0.258 | 0.99161
7 | -2.7333 | 112.5316 | 10.336 | 1.9985 | 0.253 | 0.9921
8 | -2.6667 | 110.2947 | 10.452 | 1.9787 | 0.266 | 0.9911
9 | -2.6 | 108.384 | 10.399 | 1.9347 | 0.259 | 0.99118
10 | -2.3333 | 105.6714 | 10.434 | 1.8919 | 0.258 | 0.99082
11 | -2.0667 | 105.2414 | 10.374 | 1.8764 | 0.232 | 0.99245
12 | -1.8 | 104.8138 | 10.394 | 1.8728 | 0.229 | 0.9926
13 | -1.7333 | 102.6877 | 10.465 | 1.8436 | 0.254 | 0.99065
14 | -1.6667 | 99.2527 | 10.452 | 1.7802 | 0.241 | 0.99097
15 | -1.6 | 102.737 | 10.436 | 1.8406 | 0.245 | 0.99129
16 | -1.7 | 107.6102 | 10.455 | 1.935 | 0.228 | 0.99314
17 | -1.8 | 108.0107 | 10.405 | 1.9309 | 0.243 | 0.99214
18 | -1.9 | 113.0418 | 10.394 | 2.0169 | 0.269 | 0.99125
19 | -1.8667 | 115.6859 | 10.411 | 2.0678 | 0.273 | 0.99137
20 | -1.8333 | 110.3142 | 10.469 | 1.9846 | 0.247 | 0.99232
21 | -1.8 | 111.8651 | 10.484 | 2.0165 | 0.243 | 0.99281
22 | -1.8667 | 106.8385 | 10.45 | 1.9194 | 0.233 | 0.99272
23 | -1.9333 | 106.2008 | 10.461 | 1.9077 | 0.249 | 0.99161
24 | -2 | 110.7873 | 10.457 | 1.9913 | 0.245 | 0.99253
max | -1.6 | 115.7982 | 10.507 | 2.0678 | 0.273 | 0.9991
АЧР