## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | год | 2023 | года
ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС 836 (ф.201) - РТП 116 | 10 (10.5) | 00,20 2023.01.20 | 00,40 2023.01.20 | В | 0.33 | РП 10 (10.5) кВ РТП 116 1 сек шин; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП2492; ТП 10 (10.5) кВ 2492; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 - ТП 2493; ТП 10 (10.5) кВ 2493; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2493 - ТП 2494; ТП 10 (10.5) кВ 2494 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 350 |  | АКТ № 01 от 23.01.2023 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 115.5
2 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ10кВ ПС836 ф 101 - РТП 117 | 10 (10.5) | 05,55 2023.02.05 | 06,25 2023.02.05 | В | 0.5 | РП 10 (10.5) кВ РП 117;КЛ 10 (10.5) кВ РП 117- ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РП 117- ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ РП 117- ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810;ТП 10 (10.5) кВ 2810 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | [5 empty] | 1 | 0
3 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ10кВ ПС836 - РТП117 | 10 (10.5) | 18,30 2023.02.24 | 18,50 2023.02.24 | В | 0.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ф 101 ПС 836 - РТП 117;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810;ТП 10 (10.5) кВ 2810 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | [5 empty] | 1 | 0
4 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС") (Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС 836 ф.601 - РТП 116 (сек.2) | 10 (10.5) | 13,35 2023.03.03 | 14,00 2023.03.03 | В | 0.42 | КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 ТП 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2491; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 ТП 1990; ТП 10 (10.5) кВ 1990; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2491 ТП 2492; ТП 10 (10.5) кВ 2492; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 ТП 2493;ТП 10 (10.5) кВ 2493; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 ТП 2494;ТП 10 (10.5) кВ 2494; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1990 ТП 1991; ТП 10 (10.5) кВ 1991; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1990 ТП 1989;ТП 10 (10.5) кВ 1989; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1989 ТП 1988; ТП 10 (10.5) кВ 1988 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 350 |  | Акт № 05 от 03.03.2023 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 147
5 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ10кВ ПС483 ф.8 - РП 105 | 10 (10.5) | 02,25 2023.03.06 | 03,05 2023.03.06 | В | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ РП 105 ТП 1999;ТП 10 (10.5) кВ 1999; КЛ 10 (10.5) кВ РП 105 ТП 2402; ТП 10 (10.5) кВ 2402; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1999 ТП 2495; ТП 10 (10.5) кВ 2495; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2495 ТП 2444; ТП 10 (10.5) кВ 2444 |  |  | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 200 |  | Акт № 06 от 07.03.2023 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1 | 134
6 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 2496 - ТП 2446 | 10 (10.5) | 14,55 2023.03.09 | 17,00 2023.03.09 | В | 2.08 | КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496; ТП 10 (10.5) кВ 2496; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446; ТП 10 (10.5) кВ 2446; КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498; ТП 10 (10.5) кВ 2498; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810; ТП 10 (10.5) кВ 2810 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 120 |  | Акт № 07 от 09.03.2023 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1 | 249.6
7 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС") (Московская обл) | КЛ | КЛ 10 кВ ПС483 ф.25 - РП 90 | 10 (10.5) | 04,15 2023.03.12 | 04,50 2023.03.12 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ РП 90 - ТП 2441; ТП 10 (10.5) кВ 2441; КЛ 10 (10.5) кВ РП 90 - ТП 2409; ТП 10 (10.5) кВ 2409; КЛ 10 (10.5) кВ РП 90 - ТП 1653; ТП 10 (10.5) кВ 1653; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2441 - ТП 2443; ТП 10 (10.5) кВ 2443; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2409 - ТП 2408; ТП 10 (10.5) кВ 2408; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1653 - ТП 1654; ТП 10 (10.5) кВ 1654; КЛ 10 (10.5) кВ РП 90 - ТП 1656; ТП 10 (10.5) кВ 1656; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1656 - ТП 2747; ТП 10 (10.5) кВ 2747; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2747 - ТП 1657; ТП 10 (10.5) кВ 1657 |  |  | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 200 |  | Акт № 08 от 12.03.2023 | 3.4.13.2 | 4.14 | 1 | 116
8 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | ТП | ВЛ 10 кВ КРН 382 -ТП 1552 | 10 (10.5) | 17,40 2023.03.12 | 19,20 2023.03.12 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ КРН 382 - ТП1552;ТП 10 (10.5) кВ 1552;ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1552 - ТП684;ТП 10 (10.5) кВ 684;ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 684 - ТП 866;ТП 10 (10.5) кВ 866;ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 866 - ТП 883;ТП 10 (10.5) кВ 883;ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 883 - ТП 865;ТП 10 (10.5) кВ 865 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 85 |  | Акт № 09 от 12.03.2023 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 141.95
9 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 17 - ТП 1335 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.24 | 11,15 2023.03.24 | В | 2.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ КРН 17 - ТП 1335; ТП 10 (10.5) кВ 1335 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 |  | Акт № 10 от 24.03.2023 | 3.4.13.4 | 4.21 | 1 | 202.5
10 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116 | 10 (10.5) | 12,15 2023.03.27 | 13,00 2023.03.27 | В | 0.75 | РП 10 (10.5) кВ РТП 116;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2491;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2491 - ТП 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2492;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2492;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 - ТП 2493;ТП 10 (10.5) кВ 2493;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1990;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1990 - ТП 1991;ТП 10 (10.5) кВ 1991;КЛ 10 (10.5) кВ 1990 - ТП 1989;ТП 10 (10.5) кВ 1989 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 |  | Акт № 11 от 27.03.2023 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 187.5
11 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС") (Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС 836 ф.101 - РП 117 | 10 (10.5) | 15,50 2023.04.22 | 16,20 2023.04.22 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810;ТП 10 (10.5) кВ 2810 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 120 |  | Акт № 12 от 27.03.2023 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 60
12 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС") (Московская обл) | КЛ | КЛ 10 кВ РП 117 яч.10 - ТП 2498 | 10 (10.5) | 06,40 2023.04.26 | 07,10 2023.04.26 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ РП 117 яч.10 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ ТП 2498 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 |  | Акт № 13 от 27.03.2023 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 40
13 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116 (сек.1) | 10 (10.5) | 11,55 2023.05.17 | 12,25 2023.05.17 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2492;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 - 2493;ТП 10 (10.5) кВ 2493;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2493 - ТП 2494;ТП 10 (10.5) кВ 2494 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2591.28 |  | Акт № 14 от 21.05.2023 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | 1295.64
14 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 836 ф.67 - РП 79 | 6 (6.3) | 03,40 2023.05.18 | 04,10 2023.05.18 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ РП 79 - ТП 1912;ТП 6 (6.3) кВ 1912;КЛ 6 (6.3) кВ РП 79 - ТП 1587;ТП 6 (6.3) кВ 1587 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 174.18 |  | Акт № 15 от 22.05.2023 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | 87.09
15 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10 кВ ф 101 ПС 836 - РТП 117 | 10 (10.5) | 09,25 2023.05.31 | 10,00 2023.05.31 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2498;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2496;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 117 - ТП 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2446;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2498 - ТП 2810;ТП 10 (10.5) кВ 2810 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1510.25 |  | Акт № 16 от 01.06.2023 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 875.945
16 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 836 ф. 201 - РТП 116 | 10 (10.5) | 10,55 2023.05.31 | 11,15 2023.05.31 | В | 0.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2491;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2492;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1990;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2491 - ТП 2492;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 - ТП 2493;ТП 10 (10.5) кВ 2493;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1990 - ТП 1991;ТП 10 (10.5) кВ 1991;КЛ 10 (10.5) кВ 1990 - ТП 1989;ТП 10 (10.5) кВ 1989 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2567.56 |  | Акт № 17 от 01.06.2023 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 847.2948
17 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 836 ф.67 - РП 79 | 6 (6.3) | 14,00 2023.06.02 | 16,20 2023.06.02 | В | 2.33 | КЛ 6 (6.3) кВ РП 79 - ТП 1912;ТП 6 (6.3) кВ 1912;КЛ 6 (6.3) кВ РП 79 - ТП 1560;ТП 6 (6.3) кВ 1560;КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1560 - ТП 1559;ТП 6 (6.3) кВ 1559;КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1559 - ТП 1561;ТП 6 (6.3) кВ 1561;КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1561 - ТП 1562;ТП 6 (6.3) кВ 1562;КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1562 - ТП 1912;КЛ 6 (6.3) кВ РП 79 - ТП 1587 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | [5 empty] | 1 | 0
18 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116 | 10 (10.5) | 04,40 2023.06.07 | 05,00 2023.06.07 | В | 0.33 | КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2492;КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1990;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2491 - ТП 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2492;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2492 - ТП 2493;ТП 10 (10.5) кВ 2493;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1990 - ТП 1991;ТП 10 (10.5) кВ 1991;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1990 - ТП 1989;ТП 10 (10.5) кВ 1989 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | [5 empty] | 1 | 0
19 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | Ф. 33 ПС-483 - РП96 | 10 (10.5) | 20,15 2023.06.07 | 20,45 2023.06.07 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ Ф. 33 ПС-483 - РП 96;КЛ 10 (10.5) кВ РП 96- ТП 1686;ТП 10 (10.5) кВ 1686;КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1686 - ТП 1687;ТП 10 (10.5) кВ 1687 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | [5 empty] | 1 | 0
20 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116 | 10 (10.5) | 11,00 2023.07.07 | 11,33 2023.07.07 | В | 0.55 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116;РП 10 (10.5) кВ 116;ТП 10 (10.5) кВ 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2493;ТП 10 (10.5) кВ 2494;ТП 10 (10.5) кВ 1998;ТП 10 (10.5) кВ 1997;ТП 10 (10.5) кВ 1988;ТП 10 (10.5) кВ 1985;ТП 10 (10.5) кВ 1986;ТП 10 (10.5) кВ 1987;ТП 10 (10.5) кВ 1990 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 3265 |  | Акт № 21 от 07.07.2023 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 1795.75
21 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ПС 836 (ф.201) - РТП 116 | 10 (10.5) | 12,30 2023.07.25 | 13,15 2023.07.25 | В | 0.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 (ф.201) - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 1985;ТП 10 (10.5) кВ 1986;ТП 10 (10.5) кВ 1987;ТП 10 (10.5) кВ 1988;ТП 10 (10.5) кВ 1989;ТП 10 (10.5) кВ 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1991;ТП 10 (10.5) кВ 1997;ТП 10 (10.5) кВ 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2493;ТП 10 (10.5) кВ 2494;ТП 10 (10.5) кВ 1998 |  |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 3507 |  | Акт № 22 от 25.07.2023 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 2630.25
22 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | РТП 116 яч .2 - ТП 1990 | 10 (10.5) | 07,30 2023.08.02 | 08,05 2023.08.02 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ РТП 116 - ТП 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1989 |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 329 |  | Акт № 23 от 02.08.2023 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 190.82
23 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ПС 836 ф.601 - РТП 116 | 10 (10.5) | 22,00 2023.08.05 | 22,15 2023.08.05 | В | 0.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 ф. 601 - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2493 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1389 |  | Акт № 24 от 06.08.2023 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0 | 347.25
24 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ПС 836 ф.101 - РТП 117 | 10 (10.5) | 16,10 2023.08.14 | 16,40 2023.08.14 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 ф.101 - РТП 117;ТП 10 (10.5) кВ 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2446;ТП 10 (10.5) кВ 2810;ТП 10 (10.5) кВ 2498 |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 689 |  | Акт № 25 от 15.08.2023 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0 | 344.5
25 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ПС 836 ф.101 - РТП 117 | 10 (10.5) | 22,15 2023.08.31 | 22,30 2023.08.31 | В | 0.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 ф. 101 - РТП 117;ТП 10 (10.5) кВ 2496;ТП 10 (10.5) кВ 2498;ТП 10 (10.5) кВ 2446 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 722 |  | Акт № 26 от 01.09.2023 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0 | 180.5
26 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ПС 836 ф.201 - РТП 116 | 10 (10.5) | 04,40 2023.10.23 | 05,10 2023.10.23 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2492 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 449 |  | Акт № 27 от 23.10.2023 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 224.5
27 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ПС 836 ф.601 - РТП 116 | 10 (10.5) | 23,30 2023.10.26 | 23,55 2023.10.26 | В | 0.42 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС-836 ф. 601 - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 2491;ТП 10 (10.5) кВ 2492;ТП 10 (10.5) кВ 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1991;ТП 10 (10.5) кВ 1992 |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1409 |  | Акт № 28 от 26.10.2023 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 591.78
28 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | РП | РП-90,РП-105 | 10 (10.5) | 13,55 2023.10.27 | 14,10 2023.10.27 | В | 0.25 | РП 10 (10.5) кВ 90;РП 10 (10.5) кВ 105;ТП 10 (10.5) кВ 2441;ТП 10 (10.5) кВ 2442;ТП 10 (10.5) кВ 2443;ТП 10 (10.5) кВ 1653;ТП 10 (10.5) кВ 1654;ТП 10 (10.5) кВ 2404;ТП 10 (10.5) кВ 2405;ТП 10 (10.5) кВ 2406;ТП 10 (10.5) кВ 2407;ТП 10 (10.5) кВ 2408;ТП 10 (10.5) кВ 2409;ТП 10 (10.5) кВ 1661;ТП 10 (10.5) кВ 1660;ТП 10 (10.5) кВ 2497;ТП 10 (10.5) кВ 1659;ТП 10 (10.5) кВ 1658;ТП 10 (10.5) кВ 1657;ТП 10 (10.5) кВ 2747;ТП 10 (10.5) кВ 1656;ТП 10 (10.5) кВ 1999;ТП 10 (10.5) кВ 2444;ТП 10 (10.5) кВ 2445;ТП 10 (10.5) кВ 2401;ТП 10 (10.5) кВ 2402;ТП 10 (10.5) кВ 2636 |  |  | 846 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 1689 |  | Акт № 27 от 27.10.2023 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 422.25
29 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС 836 ф.201 - РТП 116 | 10 (10.5) | 07,55 2023.11.09 | 08,15 2023.11.09 | В | 0.33 | ТП 10 (10.5) кВ 1998;ТП 10 (10.5) кВ 1997;ТП 10 (10.5) кВ 1985;ТП 10 (10.5) кВ 1986;РП 10 (10.5) кВ 2 Секция - РТП 116;ТП 10 (10.5) кВ 1987 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2658 |  | Акт № 30 от 09.11.2023 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 877.14
30 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ПС 836 ф.601 - РТП 116 | 10 (10.5) | 15,49 2023.12.26 | 16,40 2023.12.26 | В | 0.85 | ТП 10 (10.5) кВ 2491;ТП 10 (10.5) кВ 1990;ТП 10 (10.5) кВ 1991;ТП 10 (10.5) кВ 1992;ТП 10 (10.5) кВ 2492;ТП 10 (10.5) кВ 2493;ТП 10 (10.5) кВ 2495;РП 10 (10.5) кВ 116-1 секция |  |  | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1432.6 |  | 31 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 1217.71
13322.4698

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь