## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | год | 2024 | года
ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | ТП | 1148 | 10 (10.5) | 09,39 2024.02.05 | 11,16 2024.02.05 | В | 1.62 | ТП 10 (10.5) кВ 1148 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1392 |  | Акт № 1 от 05.02.2024 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 2255.04
2 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ф.25 ПС-483,РП-90 | 10 (10.5) | 02,29 2024.04.01 | 03,03 2024.04.01 | В | 0.57 | ТП 10 (10.5) кВ 1653;ТП 10 (10.5) кВ 2441;ТП 10 (10.5) кВ 1686;ТП 10 (10.5) кВ 1687 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2432.053 |  | Акт № 2 от 01.04.2024 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1 | 1386.2702
3 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | Ф.67-РП 79 | 10 (10.5) | 19,30 2024.04.02 | 20,10 2024.04.02 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ 1569;ТП 10 (10.5) кВ 1560 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1732.985 |  | Акт № 3 от 02.04.2024 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 1161.1
4 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ПС 836 ф.101 - РТП 117 | 10 (10.5) | 22,00 2024.04.02 | 22,20 2024.04.02 | В | 0.33 | КЛ 10 (10.5) кВ 1999;КЛ 10 (10.5) кВ 2444;КЛ 10 (10.5) кВ 2445;КЛ 10 (10.5) кВ 2496 |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1557.4 |  | Акт № 4 от 02.04.2024 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 513.942
5 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС 483(ф.37) - РП96 | 10 (10.5) | 12,55 2024.04.21 | 13,30 2024.04.21 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ 1686;ТП 10 (10.5) кВ 1687 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2550.271 |  | Акт № 5 от 21.04.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | 1479.1572
6 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ10кВ ПС483(ф.8) - РП105 | 10 (10.5) | 19,20 2024.04.21 | 19,40 2024.04.21 | В | 0.33 | РП 10 (10.5) кВ 105,1-секция |  |  | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 2814.443 |  | Акт № 6 от 02.04.2024 | 3.4.13.2 | 4.14 | 1 | 928.7662
7 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ф.601 ПС-836- ф.5 РТП 116 | 10 (10.5) | 14,40 2024.04.28 | 14,50 2024.04.28 | В | 0.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС-836 ф.601 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2432.053 |  | Акт № 7 от 28.04.2024 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1 | 413.449
8 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | пс 483 ф.43 - РП 105 | 10 (10.5) | 16,45 2024.05.06 | 17,15 2024.05.06 | В | 0.5 | РП 10 (10.5) кВ 105 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1129.112 |  | Акт № 08 от 06.05.2024 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1 | 564.556
9 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ф.501 ПС 836-РТП 116 | 10 (10.5) | 14,30 2024.05.13 | 15,15 2024.05.13 | В | 0.75 | РП 10 (10.5) кВ 116 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1605.58 |  | Акт № 09 от 13.05.2024 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 1204.185
10 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | КЛ 10кВ ПС483(ф.8) - РП105 | 10 (10.5) | 09,25 2024.05.15 | 10,00 2024.05.15 | В | 0.58 | РП 10 (10.5) кВ ф.8, РП 105 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 859.157 |  | Акт № 10 от 15.05.2024 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1 | 498.3111
11 | ООО «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО "ЗЭС")(Московская обл) | КЛ | ПС-836 ф.601-РТП 116 | 10 (10.5) | 07,25 2024.05.24 | 11,30 2024.05.24 | В | 4.08 | РП 10 (10.5) кВ ТП 1998;РП 10 (10.5) кВ ТП 2491, ТП 2492;РП 10 (10.5) кВ ТП 1991, ТП 1990 |  |  | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 2336.98 |  | Акт № 11 от 24.05.2024 | 3.4.10 | 4.9 | 1 | 9534.8784
19939.655

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь