## Суммарный (hidden)
Тип документа: |  |  | Среднечасовые мощности в течение месяца по группе точек учета
Объект учета: |  |  | Объект учета
| Интервал: | Январь, 2023 |  |  |  | энергия: | [10 empty] | ед.изм.: |  | кВт
деньчас | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | мин. | средн. | макс. | расход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
мин.
сред.
макс.
расход
Note on AC7: Admin: расход электроэнергии за сутки
Note on A43: Admin: расход электроэнергии в данный час суток, просуммированный за месяц

## Ток нагрузки тр-ров
Гринфилд | ТП-1661 |  | ТП-1656 |  | ТП-1660 |  | ТП-2497 | ТП-1659 |  | ТП-1658 |  | ТП-1657
| 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | тр-р
| максимум на Т2 - 1 января в 01-00 |  | максимум на Т2 - 6 января в 19-00 |  | максимум на Т1 - 13 января в 18-00 |  | максимум - 6 января в 23-00 | максимум на Т2 - 18 января в 18-00 |  | максимум на Т1 - 19января в 21-00 |  | максимум - 11 января в 13-00
I, А | 224.1329 | 170.5202 | 266.6185 | 176.3006 | 230.2023 | 410.9827 | 222.6156 | 362.5723 | 261.8497 | 376.5173 | 101.0116 | 219.7977
Лужки | ТП-1686 |  | ТП-1687 |  | ТП-1688 |  | ТП-1689
| 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | тр-р
| максимум на Т1 - 2 января в 23-00 |  | максимум на Т1 - 14 января в 20-00 |  | максимум на Т2 - 7 января в 19-00 |  | максимум - 16 января в 18-00
I, А | 123.3526 | 90.6358 | 103.1792 | 93.4104 | 111.7919 | 49.9422 | 95.6358
Миллениум | ТП-1985 |  | ТП-1986 |  | ТП-1987 |  | ТП-1988 |  | ТП-1989 |  | ТП-1990 |  | ТП-1991 |  | ТП-1992 |  | ТП-1993 |  | ТП-1995 |  | ТП-1996 |  | ТП-1997 |  | ТП-1620 | ТП-1621
| 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р
| максимум на Т1 - 11 января в 18-00 |  | максимум на Т1 - 2 января в 19-00 |  | максимум на Т1 - 7 января в 18-00 |  | максимум на Т1 -10 января в 19-00 |  | максимум на Т2 - 6 января в 18-00 |  | максимум на Т1 - 3 января в 23-00 |  | максимум на Т1 - 14 января в 19-00 |  | максимум на Т2 - 18 января в 19-00 |  | максимум на Т2 - 17 января в 21-00 |  | максимум на Т1 -11 января в 19-00 |  | максимум на Т1 - 11 января в 18-00 |  | максимум на Т1 - 6 января в 21-00 |  | максимум - 10 января в 18-00 | максимум - 10 января в 18-01
I, А | 184.2486 | 237.1387 | 314.8844 | 225.4335 | 192.4855 | 366.9075 | 311.9942 | 218.0636 | 213.4393 | 165.4335 | 385.2601 | 232.3699 | 242.9191 | 173.4104 | 83.0636 | 328.3237 | 138.5838 | 203.9306 | 497.9046 | 344.0029 | 301.5896 | 125.289 | 442.1965 | 176.1561 | 82.1098 | 0.043353
Монтевиль | ТП-2409 | ТП-2408 | ТП-2404 |  | ТП-2407 |  | ТП-2406 |  | ТП-2405
| тр-р | тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | тр-р
| максимум - 18 января в 21-00 | максимум - 10 января в 19-00 | максимум на Т2 - 6 января в 19-00 |  | максимум на Т1 - 7 января в 20-00 |  | максимум на Т2 - 5 января в 19-00 |  | максимум - 6 января в 18-00
I, А | 140.4624 | 410.9827 | 246.6763 | 260.7659 | 322.1098 | 235.8382 | 0 | 335.1156 | 322.6879
Новорижский | ТП-2495 |  | ТП-2444 |  | ТП-2448(5) |  | ТП-2446 |  | ТП-2496 |  | ТП-1999 |  | РТП-117
| 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р
| максимум на Т1 - 9 января в 21-00 |  | максимум на Т2 - 8 января в 17-00 |  | максимум на Т2 - 1 января в 01-00 |  | максимум на Т1 -7 января в 22-00 |  | максимум на Т1 - 6 января в 18-00 |  | максимум на Т1 - 10 января в 18-00 |  | максимум на Т2 - 10 января в 13-00
I, А | 367.8468 | 207.0087 | 164.0896 | 318.6416 | 107.2977 | 209.1763 | 310.6214 | 198.5549 | 451.3006 | 160.6214 | 251.2283 | 302.8179 | 87.2832 | 297.6879
Покровский | ТП-2401 |  | ТП-2402
| 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р
| максимум на Т1 - 6 января в 19-00 |  | максимум на Т2 - 7 января в 21-00
I, А | 339.4509 | 130.4913 | 116.8353 | 250.1445
Ренессанс | ТП-2491 |  | ТП-2492 |  | ТП-2494 |  | ТП-2493 | РТП-116
| 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р | тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р
| максимум на Т2 - 11 января в 19-00 |  | максимум на Т1 - 9 января в 18-00 |  | максимум на Т2 - 5 января в 19-00 |  | максимум - 13 января в 19-00 | максимум на Т1 - 8 января в 19-00
I, А | 160.8382 | 477.3121 | 427.0231 | 337.7168 | 313.0058 | 265.7514 | 324.5665 | 160.1156 | 98.8439
Риверсайд | ТП-1653 | ТП-1654 | ТП-1655
| тр-р | тр-р | тр-р
| максимум - 9 января в 19-00 | максимум - 12 января в 20-00 | максимум - 7 января в 20-00
I, А | 291.6185 | 291.763 | 358.526
Футуро Парк | ТП-2498 |  | ТП-2810
| 1 тр-р | 2 тр-р | 1 тр-р | 2 тр-р
| максимум на Т1 - 10 января в 12-00 |  | максимум на Т1 - 11 января в 13-00
I, А | 286.5607 | 194.2197 | 164.7399 | 74.5665

## Первичный (hidden)
Тип документа: |  |  | Среднечасовые мощности в течение месяца
Объект учета: |  |  | Объект учета | [17 empty] | зав. номер счетчика: |  |  |  | 0
| Интервал: | Январь, 2023 |  |  |  | энергия: | [10 empty] | ед.изм.: |  | кВт |  | Ктт: |  |  | Ктн:
деньчас | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | мин. | средн. | макс. | расход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
мин.
сред.
макс.
расход
Note on AC7: Admin: расход электроэнергии за сутки
Note on A43: Admin: расход электроэнергии в данный час суток, просуммированный за месяц