## 1.2
Информация о количестве точек поставки, в т.ч. оборудованных приборами учета электрической энергии.
год | Потребители | Наименование показателя | ООО "ЗЭС"
Состояние систем учета
|  |  | Всего точек учета | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | в т.ч. с возможностью дистанционного сбора данных
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2018 | Юридические лица | Точек учета, шт. | 487 | 487
| Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0
| Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | 3093 | 3093
| Бесхозные сети | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0
| Всего | Точек учета, шт. | 3580 | 3580 | 0
2019 | Юридические лица | Точек учета, шт. | 197 | 197
| Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0
| Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | 3037 | 3037
| Бесхозные сети | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0
| Всего | Точек учета, шт. | 3234 | 3234 | 0
динамика | Юридические лица | Точек учета, шт. | -290 | -290 | 0
| Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0
| Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | -56 | -56 | 0
| Бесхозные сети | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0
| Всего | Точек учета, шт. | -346 | -346 | 0

## 1.1
1.1. Информация о количестве сторонних потребителей услуг по ООО "ЗЭС" с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей
ООО "ЗЭС" | Уровень напряжения | Категория надежности | 2018 |  | 2019 |  | динамика | динамика
|  |  | Юридические лица шт. | Физические лица шт. | Юридические лица шт. | Физические лица шт. | Юридические лица шт. | Физические лица шт.
| Всего | 1кат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2кат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3кат | 29 | 2458 | 35 | 3037 | 6 | 579
| BH | 1кат |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2кат |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3кат |  |  |  |  | 0 | 0
| CH1 | 1кат |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2кат |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3кат |  |  |  |  | 0 | 0
| CH2 | 1кат |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2кат |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3кат | 16 |  | 12 |  | -4 | 0
| НН (0,4 кВ) | 1кат |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2кат |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3кат | 13 | 2458 | 23 | 3037 | 10 | 579

## 1.3
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства филиала ООО "ЗЭС"
Наименование ЭУ | По состоянию на | ИТОГО | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 0,4 кВ
ВЛ | 2020-01-01 | 14.06 |  |  |  | 14.06
| 2019-01-01 | 14.1 |  |  |  | 14.06
КЛ | 2020-01-01 | 454.32 |  |  |  | 191.15 | 263.17
| 2019-01-01 | 452.84 |  |  |  | 190.95 | 261.89
ПС | 2020-01-01 | 0
| 2019-01-01 | 0
ТП | 2020-01-01 | 71 |  |  |  | 71
| 2019-01-01 | 71 |  |  |  | 71

## 1.4
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ООО "ЗЭС"
По состоянию на | КЛ 0,4-10 кВ | ВЛЭП 6-10 кВ | ТП/РП
2017-12-31 | 17% | 18% | 14%
2018-12-31 | 19% | 19.8% | 15.5%

## 2.1
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии по ООО "ЗЭС" в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0.053978 | 1.3105 | 2328%
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0.089189 | 0.26951 | 202.2%
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, ПЛАН) | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, ПЛАН) | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0

## 2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии за 2017 год*
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "ЗЭС" | 1.3105 |  |  |  | 0.26951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
*Отдельные структурные единицы отсутствуют

## 2.3
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии
Физические объемы ремонта фактически выполненные в 2019 г.
Наименование работ | Ед.изм. | 2019
Расчистка просек и вырубка деревьев ВЛ 0.4-10 кВ | га | 0
Замена опор ВЛ 0.4-10 кВ | шт | 11
Ремонт КЛ 0,4-10 кВ | шт | 20
Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 0
Ремонт ВН и разъединителей | шт | 0
Ремонт ТП и РП, БКТП, 2БКТП | шт | 28

## 3.4
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2019г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 8 | 62 | 675 | 2 | 11 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 8 | 62 | 675 | 2 | 11 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 7 | 62 | 785.7143 | 2 | 11 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 3 | 57 | 1800 | 2 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 60 | 60 | 0 | 65 | 65 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.1
4.1. Качество обслуживания
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 10 | 71 | 710% | 174 | 245 | 140.8% | 51 | 3 | 5.882% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 34 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1. 2 | Осуществление технологического присоединения | 10 | 71 | 710% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1. 3 | Коммерческий учет электроэнергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1. 5 | Техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | - | 112 | 168 | 150% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1. 7 | Дополнительные услуги |  |  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1. 8 | Контактная информация | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1. 9 | Прочее | 0 | 0 | - | 62 | 77 | 124.2% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2 | Жалобы | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 133.3% | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
2. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 1.1 | Качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 1.2 | Качество электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 2 | Осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 3 | Коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 5 | Техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 7 | Дополнительные услуги | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 8 | Контактная информация | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 9 | Прочее | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 71 | - | 28 | 0 | 0% | 11 | 3 | 27.27% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 1 | по технологическому присоединению | 0 | 71 | - | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 27.27% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 4 | Заявка на переоформление (перераспределение мощности) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 5 | Заявка о восстановлении ранее выданных ТУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 6 | Заявка на продление ТУ для ТП | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 7 | Заявка на дополнительные услуги | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3. 8 | Заявка на прочие услуги | 0 | 0 | - | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
|  |  | 71 |  |  | 249 |  |  | 3

## 4.2
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей в 2019 году
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Административно-хозяйственный | Основной офис обслуживания: 143582, Московская обл., Истринский р-он, с/п Обушковское, д. Воронино, уч. 167, КП "Шервуд", АБК 2, ком. 306 | (+7 (495) 363-04-28 (+7 (495) 992-16-46 info@z-e-s.ru | пн. - пт. 9.00 - 18.00 перерыв 13.00-14.00 | Предоставление справочной информации по вопросам оказания услуг сетевой организации; Прием и регистрация очного обращения потребителя; Прием, консультирование и оформление заявлений на технологическое присоединение к электрическим сетям; Проверка корректности оформления заявки, состава (комплектности) входящих документов и полноты сведений в заявке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; Выдача и прием договоров на технологическое присоединение, выдача технических условий и других документов по результатам оказания услуг; Прием и регистрация жалоб потребителей; Прием заявок на оказание дополнительных услуг филиалом; Консультирование потребителей по вопросам энергоснабжения и вопросам деятельности иных энергокомпаний региона; Прием, рассмотрение и регистрация электронной заявки на технологическое присоединение. | 71 | 20 | 0 | 0

## 4.3
4.3. Информация о заочном обслуживаниии потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения | ООО "ЗЭС"
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номер телефонов центра обработки телефонных вызовов: | Номер телефона | 7 (495) 363-0428
|  | Номер телефона | 7 (495) 992-1646
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | шт. | 249
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | шт. | 249
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | шт. | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0.48
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1.24

## 4.9
4.9. Информация по обращениям потребителей
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения/Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращение потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращение потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные Мероприятия по результатам обращения | Планируемые Мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 9 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 11 | 18 | 19 | 12 | 20 | 21
1 | AAA00000050 | 01.01.2019 12:19:26 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
2 | AAA00000094 | 01.01.2019 19:46:28 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
3 | AAA00000358 | 09.01.2019 9:23:56 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
4 | AAA00000360 | 09.01.2019 9:26:20 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
5 | AAA00000372 | 09.01.2019 10:47:26 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
6 | AAA00000526 | 10.01.2019 14:15:01 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
7 | AAA00000961 | 15.01.2019 16:13:24 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
8 | AAA00001223 | 18.01.2019 9:08:27 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
9 | AAA00001359 | 19.01.2019 11:45:20 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
10 | AAA00001369 | 19.01.2019 14:10:53 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
11 | AAA00001455 | 21.01.2019 12:51:32 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
12 | AAA00001751 | 23.01.2019 13:03:53 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
13 | AAA00001836 | 24.01.2019 9:58:34 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
14 | AAA00001890 | 24.01.2019 14:45:52 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
15 | AAA00002221 | 29.01.2019 9:46:58 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
16 | 47_НВР-655 | 2019-01-30 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
17 | 48_НВР-654 | 2019-01-30 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
18 | 49_НВР-653 | 2019-01-30 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
19 | AAA00002390 | 31.01.2019 6:13:10 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
20 | AAA00002505 | 01.02.2019 10:33:12 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
21 | AAA00002767 | 04.02.2019 15:11:38 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
22 | AAA00002800 | 05.02.2019 8:31:19 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
23 | AAA00003074 | 06.02.2019 15:50:12 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
24 | 50_НВР-328_103 | 2019-02-08 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
25 | 51_НВР-719_64 | 2019-02-11 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
26 | AAA00006353 | 12.02.2019 10:10:56 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
27 | AAA00006445 | 13.02.2019 10:27:04 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
28 | 52_МП-11/3_93 | 2019-02-13 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
29 | AAA00006779 | 18.02.2019 9:20:04 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
30 | AAA00006796 | 18.02.2019 10:50:50 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
31 | 53_МП-1_103 | 2019-02-18 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
32 | AAA00007008 | 20.02.2019 12:11:36 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
33 | AAA00007404 | 21.02.2019 9:57:29 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
34 | 54_НВР-204 | 2019-02-21 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
35 | 55_НВР-65_139 | 2019-02-26 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
36 | AAA00008191 | 03.03.2019 11:06:42 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
37 | AAA00008235 | 04.03.2019 12:14:02 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
38 | AAA00008559 | 07.03.2019 6:56:48 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
39 | AAA00008637 | 08.03.2019 11:14:06 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
40 | 57_УВ_116 | 2019-03-13 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
41 | 58_НВР-10_778 | 2019-03-14 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
42 | AAA00009283 | 18.03.2019 11:41:59 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
43 | AAA00009317 | 18.03.2019 14:09:26 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
44 | AAA00009374 | 19.03.2019 6:44:41 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
45 | AAA00009600 | 20.03.2019 16:05:39 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
46 | AAA00009602 | 20.03.2019 16:09:29 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
47 | 59_Рен-53_196 | 2019-03-20 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
48 | 60_НВР-44_298 | 2019-03-20 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
49 | 61_НВР-248_538 | 2019-03-20 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
50 | AAA00009803 | 22.03.2019 11:55:06 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
51 | AAA00009838 | 22.03.2019 17:57:08 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
52 | AAA00009905 | 23.03.2019 20:01:12 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
53 | AAA00009926 | 24.03.2019 10:36:14 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
54 | AAA00010018 | 25.03.2019 14:44:54 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
55 | AAA00010034 | 25.03.2019 15:43:37 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
56 | AAA00010086 | 26.03.2019 11:59:03 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
57 | AAA00010225 | 27.03.2019 11:39:37 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
58 | AAA00010588 | 01.04.2019 11:19:44 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
59 | 63_МП-7_103А | 2019-04-01 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
60 | AAA00010674 | 02.04.2019 9:33:15 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
61 | AAA00010689 | 02.04.2019 11:07:40 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
62 | AAA00010825 | 03.04.2019 9:24:45 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
63 | AAA00011063 | 04.04.2019 12:21:15 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
64 | AAA00011211 | 05.04.2019 14:35:04 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
65 | AAA00011792 | 11.04.2019 10:33:33 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
66 | 64_ГР-6/5_029 | 2019-04-11 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
67 | AAA00012137 | 15.04.2019 11:07:29 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
68 | AAA00012142 | 15.04.2019 11:16:19 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
69 | AAA00012267 | 15.04.2019 17:19:45 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
70 | 65_НВР-145_715 | 2019-04-15 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
71 | 66_Пок-303/3_065 | 2019-04-18 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
72 | AAA00013053 | 21.04.2019 17:01:05 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
73 | AAA00013130 | 22.04.2019 13:05:29 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
74 | AAA00013464 | 24.04.2019 12:05:32 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
75 | AAA00013589 | 24.04.2019 21:53:26 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
76 | AAA00013619 | 25.04.2019 10:11:26 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
77 | AAA00013694 | 25.04.2019 15:11:31 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
78 | AAA00013704 | 25.04.2019 16:18:56 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
79 | AAA00013762 | 26.04.2019 9:44:52 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
80 | AAA00013763 | 26.04.2019 9:46:26 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
81 | AAA00013764 | 26.04.2019 9:47:42 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
82 | AAA00013767 | 26.04.2019 9:53:27 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
83 | AAA00013770 | 26.04.2019 10:02:21 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
84 | AAA00013771 | 26.04.2019 10:03:38 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
85 | AAA00013774 | 26.04.2019 10:04:43 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
86 | AAA00013777 | 26.04.2019 10:11:59 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
87 | AAA00013779 | 26.04.2019 10:20:58 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
88 | AAA00013782 | 26.04.2019 10:22:07 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
89 | AAA00013787 | 26.04.2019 10:26:04 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
90 | AAA00013788 | 26.04.2019 10:27:13 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
91 | AAA00013790 | 26.04.2019 10:28:45 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
92 | AAA00013791 | 26.04.2019 10:29:56 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
93 | AAA00013792 | 26.04.2019 10:30:52 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
94 | AAA00013794 | 26.04.2019 10:36:35 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
95 | AAA00013796 | 26.04.2019 10:37:38 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
96 | AAA00013797 | 26.04.2019 10:38:44 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
97 | AAA00013798 | 26.04.2019 10:39:40 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
98 | AAA00013799 | 26.04.2019 10:41:43 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
99 | AAA00013801 | 26.04.2019 10:43:07 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
100 | AAA00013805 | 26.04.2019 10:55:34 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
101 | AAA00013806 | 26.04.2019 10:56:55 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
102 | AAA00013807 | 26.04.2019 10:58:07 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
103 | AAA00013808 | 26.04.2019 10:59:08 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
104 | AAA00013809 | 26.04.2019 11:00:11 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
105 | AAA00013810 | 26.04.2019 11:01:13 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
106 | AAA00013811 | 26.04.2019 11:02:15 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
107 | AAA00013812 | 26.04.2019 11:03:15 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
108 | AAA00013813 | 26.04.2019 11:04:15 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
109 | AAA00013818 | 26.04.2019 11:28:47 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
110 | AAA00014280 | 30.04.2019 15:36:53 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
111 | AAA00014415 | 03.05.2019 17:11:30 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
112 | AAA00014424 | 04.05.2019 12:24:57 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
113 | AAA00014659 | 07.05.2019 13:07:41 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
114 | AAA00014787 | 08.05.2019 19:02:20 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
115 | AAA00014841 | 09.05.2019 19:43:55 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
116 | AAA00014885 | 11.05.2019 7:48:26 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
117 | AAA00014904 | 11.05.2019 22:37:37 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
118 | AAA00015190 | 14.05.2019 12:23:56 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
119 | AAA00015366 | 15.05.2019 15:13:03 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
120 | AAA00015402 | 16.05.2019 0:45:20 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
121 | AAA00015785 | 18.05.2019 14:35:33 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
122 | AAA00015850 | 20.05.2019 9:48:56 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
123 | AAA00016202 | 22.05.2019 10:48:49 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
124 | AAA00016301 | 22.05.2019 15:51:58 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
125 | 67_Рен-53_112Б | 2019-05-22 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
126 | AAA00016366 | 23.05.2019 9:33:45 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
127 | AAA00016503 | 24.05.2019 9:08:07 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
128 | AAA00016504 | 24.05.2019 9:10:26 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
129 | AAA00016518 | 24.05.2019 10:10:09 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
130 | AAA00016636 | 25.05.2019 10:55:23 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
131 | AAA00016686 | 25.05.2019 15:38:24 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
132 | AAA00016759 | 27.05.2019 10:35:41 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
133 | AAA00016859 | 27.05.2019 18:25:58 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
134 | AAA00016985 | 28.05.2019 15:26:51 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
135 | AAA00017030 | 28.05.2019 19:11:25 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
136 | №68-ПА/МТС-1 | 2019-05-29 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
137 | AAA00017095 | 29.05.2019 11:40:39 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
138 | AAA00017349 | 31.05.2019 4:22:20 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
139 | AAA00017350 | 31.05.2019 4:27:30 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
140 | AAA00017351 | 31.05.2019 4:42:06 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
141 | AAA00017480 | 31.05.2019 17:21:58 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
142 | AAA00017707 | 03.06.2019 17:17:07 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
143 | 69_НВР-685_237 | 2019-06-03 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
144 | AAA00017762 | 04.06.2019 12:53:33 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
145 | AAA00018019 | 05.06.2019 17:20:27 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
146 | AAA00018045 | 06.06.2019 10:10:49 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
147 | AAA00018200 | 07.06.2019 9:44:07 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
148 | AAA00018250 | 07.06.2019 12:53:38 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
149 | AAA00018279 | 07.06.2019 14:41:09 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
150 | AAA00018288 | 07.06.2019 15:34:34 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
151 | AAA00018478 | 10.06.2019 9:31:04 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
152 | AAA00019496 | 17.06.2019 18:20:54 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
153 | 71_НВР-634_175 | 2019-06-17 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
154 | AAA00019993 | 20.06.2019 16:48:02 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
155 | AAA00020041 | 21.06.2019 10:26:41 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
156 | 72_НВР-388_9 | 2019-06-21 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
157 | AAA00020225 | 24.06.2019 13:07:58 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
158 | AAA00020287 | 24.06.2019 14:10:54 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
159 | 73_НВР-128_47 | 2019-06-25 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
160 | AAA00020624 | 26.06.2019 12:06:52 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
161 | AAA00020898 | 28.06.2019 10:23:38 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
162 | AAA00021013 | 29.06.2019 9:21:46 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
163 | AAA00021097 | 01.07.2019 9:34:59 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
164 | AAA00021261 | 02.07.2019 11:09:02 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
165 | AAA00021268 | 02.07.2019 11:24:08 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
166 | 74_НВР-548_216а | 2019-07-02 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
167 | AAA00021453 | 03.07.2019 17:01:07 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
168 | 75_НВР-18_2146 | 2019-07-04 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
169 | 76_НВР-18А_2144 | 2019-07-04 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
170 | AAA00021611 | 05.07.2019 10:11:23 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
171 | AAA00021877 | 08.07.2019 16:04:11 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
172 | 77_НВР-1234_1035 | 2019-07-09 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
173 | AAA00022152 | 11.07.2019 9:54:00 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
174 | 79_Мон-5_005а | 2019-07-11 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
175 | AAA00022251 | 12.07.2019 10:37:22 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
176 | AAA00022400 | 14.07.2019 7:43:08 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
177 | AAA00022529 | 15.07.2019 15:45:12 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
178 | AAA00022632 | 16.07.2019 12:43:32 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
179 | AAA00022807 | 17.07.2019 16:52:23 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
180 | AAA00022815 | 17.07.2019 17:24:48 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
181 | 80_НВР-457_2010 | 2019-07-17 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
182 | AAA00023097 | 22.07.2019 9:57:43 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
183 | AAA00023233 | 23.07.2019 11:43:29 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
184 | AAA00023280 | 23.07.2019 15:12:40 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
185 | AAA00023361 | 24.07.2019 11:34:10 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
186 | AAA00023590 | 26.07.2019 10:07:48 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
187 | AAA00023691 | 26.07.2019 20:44:41 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
188 | AAA00023866 | 29.07.2019 14:55:30 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
189 | AAA00024111 | 31.07.2019 17:15:23 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
190 | 83_НВР-581_130 | 2019-07-31 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
191 | 84_ГР-65А_42А | 2019-08-01 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
192 | 85_НВР-519_154 | 2019-08-02 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
193 | 86_СПК-2-61А_906 | 2019-08-02 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
194 | 87_СПК-2-61_919 | 2019-08-02 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
195 | 88_НВР-507_270 | 2019-08-02 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
196 | АБК 1/11 | 2019-08-05 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
197 | АБК 1/44 | 2019-08-05 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
198 | 89_НВР-522_176 | 2019-08-06 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
199 | AAA00024712 | 07.08.2019 10:54:12 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
200 | AAA00024808 | 07.08.2019 20:51:59 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
201 | AAA00024887 | 08.08.2019 13:12:16 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
202 | 90_НВР-746А_2028 | 2019-08-09 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
203 | AAA00025085 | 10.08.2019 15:03:50 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
204 | AAA00025203 | 12.08.2019 10:51:35 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
205 | AAA00025204 | 12.08.2019 10:58:20 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
206 | AAA00025221 | 12.08.2019 11:54:24 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
207 | AAA00025223 | 12.08.2019 12:02:58 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
208 | AAA00025323 | 13.08.2019 9:39:11 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
209 | AAA00025393 | 13.08.2019 14:26:50 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
210 | AAA00025395 | 13.08.2019 14:45:49 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
211 | AAA00025428 | 13.08.2019 17:11:05 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
212 | 93_НВР-701_269 | 2019-08-14 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
213 | AAA00025670 | 15.08.2019 14:27:10 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
214 | AAA00025775 | 16.08.2019 11:07:20 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
215 | AAA00025824 | 16.08.2019 14:46:49 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
216 | 94_НВР-531_224 | 2019-08-16 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
217 | AAA00025986 | 17.08.2019 11:28:59 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
218 | 95_НВР-612_70 | 2019-08-21 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
219 | 96_НВР-810_30 | 2019-08-22 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
220 | 97_НВР-530_226 | 2019-08-26 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
221 | 98_НВР-199_9 | 2019-08-26 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
222 | 99_НВР-193_31/15 | 2019-08-26 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
223 | 100_НВР-51_167 | 2019-08-26 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
224 | AAA00027231 | 28.08.2019 10:29:50 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
225 | AAA00027515 | 30.08.2019 16:23:37 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
226 | AAA00027532 | 30.08.2019 22:00:15 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
227 | 101_СПК-5-054_703 | 2019-09-02 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
228 | 00ВЛ-001623 | 03.09.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
229 | 00ВЛ-001652 | 03.09.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
230 | НФВЛ-000623 | 04.09.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
231 | НФВЛ-000626 | 04.09.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
232 | НФВЛ-000627 | 04.09.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
233 | 00ВЛ-001856 | 05.09.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
234 | НФВЛ-000665 | 09.09.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
235 | 102_ЧЕС-2-018_690 | 09.09.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
236 | НФВЛ-000721 | 13.09.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
237 | 103_НВР-834_995 | 2019-09-16 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
238 | НФВЛ-000741 | 17.09.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
239 | НФВЛ-000780 | 18.09.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
240 | 104_НВР-66_103 | 2019-09-20 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
241 | НФВЛ-000823 | 23.09.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
242 | НФВЛ-000839 | 24.09.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
243 | НФВЛ-000851 | 25.09.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
244 | НФВЛ-000862 | 26.09.2019 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
245 | НФВЛ-000906 | 30.09.2019 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
246 | 00ВЛ-003798 | 01.10.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
247 | НФВЛ-000937 | 01.10.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
248 | 105_ГР-65_42 | 2019-10-01 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
249 | 00ВЛ-003896 | 02.10.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
250 | НФВЛ-001006 | 04.10.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
251 | НФВЛ-001079 | 09.10.2019 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
252 | 106_НВР-593_116 | 09.10.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
253 | НФВЛ-001098 | 11.10.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
254 | 107_НВР-7120_153 | 11.10.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
255 | НФВЛ-001121 | 12.10.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
256 | НФВЛ-001123 | 13.10.2019 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
257 | 00ВЛ-004792 | 15.10.2019 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
258 | 108_Чес-2-016_741 | 15.10.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
259 | 00ВЛ-004878 | 16.10.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
260 | 109_СПК-1-043_336 | 16.10.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
261 | 110_СПК-1-043А_335 | 16.10.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
262 | НФВЛ-001178 | 17.10.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
263 | 111_НВР-164_44 | 2019-10-18 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
264 | 112_НВР-835_996 | 2019-10-18 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
265 | 00ВЛ-005135 | 21.10.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
266 | 113_НВР-243_14 | 21.10.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
267 | 00ВЛ-005228 | 22.10.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
268 | НФВЛ-001300 | 26.10.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
269 | НФВЛ-001310 | 28.10.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
270 | 00ВЛ-005525 | 28.10.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
271 | НФВЛ-001317 | 28.10.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
272 | 115_НВР-524_172 | 28.10.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
273 | НФВЛ-001325 | 29.10.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
274 | 00ВЛ-005698 | 30.10.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
275 | 116_НВР-467_622 | 2019-10-31 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
276 | 117_НВР-720_1105 | 2019-11-01 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
277 | 118_НВР-1239_40 | 2019-11-05 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
278 | 119_НВР-661_197 | 2019-11-05 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
279 | НФВЛ-001386 | 06.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
280 | 120_НВР-596_110 | 2019-11-13 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
281 | 00ВЛ-006601 | 14.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
282 | НФВЛ-001589 | 14.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
283 | НФВЛ-001590 | 14.11.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
284 | НФВЛ-001591 | 14.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
285 | НФВЛ-001596 | 15.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
286 | НФВЛ-001613 | 17.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
287 | 00ВЛ-006951 | 19.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
288 | НФВЛ-001757 | 20.11.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
289 | 121_НВР-225_28 | 20.11.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
290 | 122_НВР-669_205 | 20.11.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
291 | 00ВЛ-007140 | 21.11.2019 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
292 | НФВЛ-002356 | 22.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
293 | 123_Рен-112А | 2019-11-22 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
294 | НФВЛ-002465 | 24.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
295 | НФВЛ-002480 | 25.11.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
296 | НФВЛ-002572 | 26.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
297 | НФВЛ-002576 | 27.11.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
298 | 00ВЛ-007603 | 27.11.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
299 | НФВЛ-002596 | 28.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
300 | НФВЛ-002599 | 28.11.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
301 | НФВЛ-002713 | 03.12.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
302 | НФВЛ-002719 | 03.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
303 | НФВЛ-002752 | 04.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
304 | 00ВЛ-008190 | 05.12.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
305 | НФВЛ-002820 | 08.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
306 | ТУ/124-НВР/ПСН4-380 | 10.12.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
307 | НФВЛ-002924 | 10.12.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
308 | НФВЛ-002953 | 10.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
309 | 125_НВР-333_113 | 10.12.2019 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
310 | НФВЛ-002980 | 11.12.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
311 | 126_НВР-162_46 | 2019-12-13 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
312 | ТУ/127-АГ/80 | 2019-12-16 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
313 | 00ВЛ-008912 | 17.12.2019 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
314 | НФВЛ-003267 | 18.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
315 | НФВЛ-003268 | 18.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
316 | НФВЛ-003283 | 19.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
317 | НФВЛ-003301 | 19.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
318 | 00ВЛ-009188 | 21.12.2019 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
319 | 00ВЛ-009289 | 23.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
320 | НФВЛ-003409 | 25.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
321 | НФВЛ-003421 | 26.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
322 | 00ВЛ-009865 | 31.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
323 | НФВЛ-003442 | 31.12.2019 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мероприятия выполнены
| ИТОГО |  | 71 | 249 | 3 | 0 | 0 | 31 | 74 | 0 | 0 | 141 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 77 | 74 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0