## 483
Щитовая ведомость 483 Ивановская 110 кВ
Время | Температура
|  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  | 43 |  |  |  | 37
|  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  | 43 |  |  |  | 37 |  |  |  | 8 |  |  |  | 33
Час | Гр. С | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар
0 | -3.1 | 124.457 | 10.49 | 2.214 | 0.45724 | 147.2507 | 10.392 | 2.6308 | 0.31119 | 75.7727 | 10.514 | 1.3153 | 0.41439 | 23.2533 | 10.484 | 0.39011 | 0.16519 | 64.8317 | 10.399 | 1.0476 | 0.51161 | 7.88 | 10.386 | 0.00124 | 0.14173
1 | -2.9 | 118.8653 | 10.355 | 2.0794 | 0.46792 | 141.544 | 10.434 | 2.537 | 0.31843 | 74.689 | 10.379 | 1.2777 | 0.4101 | 22.6853 | 10.351 | 0.37291 | 0.16213 | 61.8337 | 10.438 | 0.99272 | 0.51063 | 7.896 | 10.426 | 0.001288 | 0.14255
2 | -3 | 116.8273 | 10.346 | 2.0401 | 0.46825 | 138.368 | 10.435 | 2.4785 | 0.32483 | 71.653 | 10.368 | 1.2187 | 0.41032 | 21.8107 | 10.349 | 0.35574 | 0.1622 | 61.2337 | 10.429 | 0.98256 | 0.50397 | 7.8933 | 10.413 | 0.001248 | 0.14235
3 | -2.9 | 115.4463 | 10.377 | 2.0222 | 0.46349 | 138.0453 | 10.43 | 2.4723 | 0.31914 | 71.3453 | 10.393 | 1.2153 | 0.41289 | 21.5467 | 10.367 | 0.3523 | 0.15987 | 59.1423 | 10.44 | 0.94178 | 0.50332 | 7.9013 | 10.432 | 0.001168 | 0.14275
4 | -3.1 | 113.8843 | 10.36 | 1.9909 | 0.45846 | 137.432 | 10.434 | 2.4616 | 0.32358 | 69.5133 | 10.386 | 1.178 | 0.41737 | 21.4933 | 10.367 | 0.35007 | 0.16245 | 60.98 | 10.436 | 0.97817 | 0.50427 | 7.8907 | 10.427 | 0.00128 | 0.14252
5 | -3.6 | 113.7897 | 10.37 | 1.9875 | 0.47408 | 135.2827 | 10.432 | 2.4232 | 0.31287 | 69.5363 | 10.383 | 1.1795 | 0.41264 | 20.9707 | 10.355 | 0.33746 | 0.16586 | 60.2663 | 10.428 | 0.96225 | 0.50514 | 7.8987 | 10.421 | 0.001192 | 0.14255
6 | -3.5 | 117.0697 | 10.342 | 2.0449 | 0.4627 | 136.3707 | 10.415 | 2.4384 | 0.31777 | 71.7347 | 10.363 | 1.2191 | 0.41168 | 22.704 | 10.345 | 0.37329 | 0.16137 | 60.039 | 10.429 | 0.95805 | 0.50474 | 7.888 | 10.403 | 0.00132 | 0.14209
7 | -3.4 | 117.238 | 10.223 | 2.0217 | 0.46905 | 139.1813 | 10.3 | 2.4592 | 0.33409 | 72.1193 | 10.251 | 1.2102 | 0.41589 | 21.2347 | 10.224 | 0.33655 | 0.16766 | 60.3743 | 10.294 | 0.94916 | 0.50457 | 7.8053 | 10.29 | 0.001208 | 0.13914
8 | -3.5 | 124.7357 | 10.185 | 2.1503 | 0.46299 | 147.504 | 10.236 | 2.5944 | 0.31709 | 76.0003 | 10.216 | 1.2805 | 0.40797 | 22.8213 | 10.184 | 0.36682 | 0.16589 | 63.306 | 10.266 | 1.0049 | 0.5037 | 7.7787 | 10.257 | 0.001216 | 0.13816
9 | -3.3 | 122.343 | 10.194 | 2.1084 | 0.46747 | 146.7733 | 10.282 | 2.5919 | 0.32274 | 79.3647 | 10.206 | 1.3432 | 0.40172 | 20.7707 | 10.185 | 0.3259 | 0.16747 | 62.5853 | 10.283 | 0.99761 | 0.49345 | 7.7867 | 10.263 | 0.001248 | 0.13841
10 | -2.8 | 125.9673 | 10.15 | 2.1652 | 0.4628 | 149.152 | 10.214 | 2.6202 | 0.29749 | 84.005 | 10.165 | 1.4244 | 0.39417 | 20.984 | 10.143 | 0.32958 | 0.16508 | 64.487 | 10.239 | 1.0334 | 0.4851 | 7.7653 | 10.224 | 0.001232 | 0.13746
11 | -2.4 | 129.681 | 10.324 | 2.276 | 0.44152 | 147.1973 | 10.245 | 2.5907 | 0.32107 | 84.282 | 10.345 | 1.4579 | 0.3899 | 22.1947 | 10.321 | 0.36318 | 0.15955 | 63.2913 | 10.25 | 1.0101 | 0.4881 | 7.7707 | 10.24 | 0.001336 | 0.13776
12 | -1.9 | 129.2877 | 10.381 | 2.2802 | 0.45016 | 149.6987 | 10.284 | 2.6477 | 0.30274 | 83.974 | 10.402 | 1.4584 | 0.39911 | 22 | 10.376 | 0.35882 | 0.16434 | 63.4833 | 10.295 | 1.0178 | 0.49139 | 7.7973 | 10.289 | 0.001392 | 0.13894
13 | -1.9 | 131.2017 | 10.354 | 2.3087 | 0.45119 | 150.304 | 10.276 | 2.6551 | 0.3148 | 81.8743 | 10.38 | 1.4149 | 0.40255 | 24.1733 | 10.355 | 0.40382 | 0.15724 | 63.8077 | 10.286 | 1.0216 | 0.49434 | 7.7947 | 10.273 | 0.00136 | 0.13868
14 | -1.3 | 125.567 | 10.363 | 2.205 | 0.46351 | 149.5067 | 10.272 | 2.6399 | 0.31133 | 83.7983 | 10.374 | 1.4521 | 0.39514 | 22.0933 | 10.351 | 0.35979 | 0.16524 | 63.6 | 10.274 | 1.0193 | 0.48664 | 7.7653 | 10.262 | 0.001184 | 0.13798
15 | -1.5 | 129.4773 | 10.353 | 2.2787 | 0.4407 | 149.08 | 10.256 | 2.6292 | 0.30475 | 84.2947 | 10.36 | 1.4574 | 0.40137 | 22.544 | 10.337 | 0.37008 | 0.16085 | 62.6467 | 10.261 | 0.998 | 0.48789 | 7.784 | 10.253 | 0.001336 | 0.13819
16 | -1.7 | 129.032 | 10.327 | 2.2569 | 0.4804 | 159.648 | 10.234 | 2.8142 | 0.28144 | 81.344 | 10.349 | 1.3948 | 0.42154 | 22.6933 | 10.321 | 0.37012 | 0.16579 | 62.9147 | 10.242 | 0.99271 | 0.50539 | 7.7707 | 10.23 | 0.0012 | 0.13771
17 | -1.7 | 143.1583 | 10.326 | 2.5224 | 0.4368 | 168.728 | 10.219 | 2.9704 | 0.28703 | 87.1597 | 10.324 | 1.5044 | 0.40284 | 27.2213 | 10.302 | 0.45714 | 0.164 | 68.4227 | 10.232 | 1.096 | 0.51365 | 7.7733 | 10.225 | 0.001456 | 0.13756
18 | -1.6 | 146.5947 | 10.353 | 2.5915 | 0.43784 | 168.2267 | 10.276 | 2.9781 | 0.29366 | 87.388 | 10.36 | 1.5129 | 0.40841 | 25.5253 | 10.339 | 0.42406 | 0.17038 | 70.3957 | 10.271 | 1.143 | 0.50687 | 7.7067 | 10.25 | 0.00316 | 0.1367
19 | -1.7 | 143.9123 | 10.341 | 2.5381 | 0.44684 | 166.1627 | 10.244 | 2.9316 | 0.29655 | 87.956 | 10.37 | 1.5233 | 0.41474 | 25.9093 | 10.341 | 0.43178 | 0.16922 | 68.8313 | 10.273 | 1.1124 | 0.50754 | 7.7227 | 10.264 | 0.003152 | 0.13722
20 | -1.6 | 143.9057 | 10.36 | 2.5437 | 0.442 | 167.84 | 10.269 | 2.9699 | 0.28298 | 87.5543 | 10.37 | 1.5145 | 0.41975 | 26.568 | 10.359 | 0.44671 | 0.1659 | 68.0087 | 10.287 | 1.0958 | 0.51131 | 7.7253 | 10.261 | 0.00312 | 0.13715
21 | -1.4 | 139.8993 | 10.312 | 2.4566 | 0.4544 | 165.8133 | 10.243 | 2.9256 | 0.29169 | 85.7873 | 10.33 | 1.4774 | 0.41281 | 25.4187 | 10.317 | 0.42152 | 0.16892 | 68.4543 | 10.24 | 1.1026 | 0.50335 | 7.6827 | 10.221 | 0.003096 | 0.13593
22 | -1.3 | 136.038 | 10.441 | 2.4198 | 0.44255 | 158.4347 | 10.338 | 2.8198 | 0.29846 | 83.258 | 10.455 | 1.4495 | 0.41143 | 25.64 | 10.434 | 0.43019 | 0.1723 | 67.6783 | 10.353 | 1.1 | 0.50735 | 7.7733 | 10.341 | 0.003056 | 0.13918
23 | -1.2 | 128.6947 | 10.466 | 2.2869 | 0.45947 | 153.9173 | 10.368 | 2.7488 | 0.27807 | 78.637 | 10.486 | 1.3628 | 0.4243 | 22.4107 | 10.467 | 0.36939 | 0.16902 | 64.1367 | 10.375 | 1.0324 | 0.50814 | 7.7867 | 10.365 | 0.00296 | 0.1397
24 | -1.2 | 123.7077 | 10.357 | 2.1716 | 0.45472 | 145.5227 | 10.249 | 2.5636 | 0.30861 | 75.2323 | 10.375 | 1.2856 | 0.41566 | 23.0213 | 10.358 | 0.37973 | 0.1625 | 63.3307 | 10.258 | 1.0067 | 0.49904 | 7.6907 | 10.247 | 0.002832 | 0.1365
max

## 836
Щитовая ведомость 836 Слобода 220 кВ
Время | Температура
|  | 101 |  |  |  | 201 |  |  |  | 501 |  |  |  | 601 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 52 |  |  |  | 67
|  | 101 |  |  |  | 201 |  |  |  | 501 |  |  |  | 601 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 52 |  |  |  | 67
Час | Гр. С | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар
0 | -8.5 | 85.0113 | 10.385 | 1.5035 | 0.27941 | 8.6287 | 10.364 | 0.000876 | 0.15487 | 69.0987 | 10.37 | 1.1268 | 0.51821 | 225.438 | 10.367 | 3.7742 | 0.462 | 29.2427 | 10.573 | 0.50403 | 0.17956 | 170.5353 | 10.562 | 3.1174 | 0.11129 | 26.437 | 6.524 | 0.29803 | 0.001062 | 19.244 | 6.495 | 0.21328 | 0.036524
1 | -8.3 | 84.5387 | 10.425 | 1.5006 | 0.27997 | 8.652 | 10.384 | 0.000894 | 0.1556 | 67.9383 | 10.409 | 1.1086 | 0.51858 | 218.228 | 10.393 | 3.6577 | 0.46143 | 28.3943 | 10.605 | 0.48892 | 0.18049 | 160.7393 | 10.593 | 2.9473 | 0.096917 | 21.823 | 6.566 | 0.24761 | 0.002958 | 19.8213 | 6.514 | 0.22077 | 0.034745
2 | -7.8 | 83.4437 | 10.422 | 1.4807 | 0.27691 | 8.6477 | 10.384 | 0.000877 | 0.15551 | 68.249 | 10.406 | 1.1184 | 0.51047 | 211.2013 | 10.392 | 3.5342 | 0.48529 | 27.607 | 10.608 | 0.47463 | 0.17744 | 161.672 | 10.595 | 2.9647 | 0.10243 | 22.1137 | 6.56 | 0.25071 | 0.002799 | 19.3033 | 6.526 | 0.21462 | 0.038541
3 | -8 | 79.6007 | 10.437 | 1.4114 | 0.27852 | 8.6693 | 10.401 | 0.000896 | 0.15616 | 66.5437 | 10.421 | 1.0841 | 0.51562 | 213.046 | 10.404 | 3.5731 | 0.47203 | 27.715 | 10.619 | 0.47821 | 0.17502 | 157.3203 | 10.608 | 2.8891 | 0.078255 | 22.5587 | 6.573 | 0.25628 | 0.003426 | 18.7643 | 6.522 | 0.20861 | 0.036707
4 | -9.3 | 82.3857 | 10.443 | 1.4628 | 0.28474 | 8.671 | 10.407 | 0.000896 | 0.15628 | 64.5247 | 10.428 | 1.0428 | 0.51863 | 208.9867 | 10.411 | 3.505 | 0.48067 | 25.5117 | 10.626 | 0.43332 | 0.17984 | 155.197 | 10.617 | 2.8524 | 0.088015 | 21.7877 | 6.577 | 0.24754 | 0.00491 | 18.1437 | 6.527 | 0.20174 | 0.036154
5 | -8.8 | 80.3847 | 10.425 | 1.4227 | 0.29042 | 8.6843 | 10.414 | 0.000851 | 0.15662 | 63.8043 | 10.428 | 1.0274 | 0.52107 | 217.1367 | 10.423 | 3.6487 | 0.47258 | 27.0363 | 10.64 | 0.46377 | 0.18077 | 159.735 | 10.628 | 2.9383 | 0.10148 | 22.6723 | 6.596 | 0.25817 | 0.002007 | 19.2833 | 6.534 | 0.21295 | 0.047198
6 | -8.9 | 78.9913 | 10.416 | 1.3981 | 0.27928 | 8.6597 | 10.397 | 0.000897 | 0.15593 | 67.3577 | 10.413 | 1.0994 | 0.51598 | 214.4677 | 10.417 | 3.6015 | 0.46865 | 26.7347 | 10.623 | 0.458 | 0.17845 | 163.2893 | 10.611 | 2.9976 | 0.13336 | 21.3743 | 6.57 | 0.24241 | 0.001972 | 18.8127 | 6.528 | 0.20941 | 0.036805
7 | -9.3 | 82.5817 | 10.325 | 1.4489 | 0.28842 | 8.5907 | 10.307 | 0.000882 | 0.15334 | 68.574 | 10.324 | 1.1135 | 0.51229 | 224.3933 | 10.324 | 3.736 | 0.46217 | 27.6567 | 10.522 | 0.47031 | 0.18036 | 166.3073 | 10.515 | 3.0274 | 0.087013 | 23.2217 | 6.583 | 0.26418 | 0.002853 | 19.7927 | 6.564 | 0.22042 | 0.043552
8 | -9.5 | 86.3557 | 10.285 | 1.5147 | 0.27228 | 8.589 | 10.302 | 0.000845 | 0.15324 | 70.525 | 10.277 | 1.1476 | 0.50796 | 233.3403 | 10.298 | 3.8811 | 0.4436 | 28.8643 | 10.492 | 0.49331 | 0.17674 | 179.0203 | 10.481 | 3.2472 | 0.12323 | 24.6753 | 6.546 | 0.27913 | 0.006523 | 21.9957 | 6.541 | 0.24634 | 0.036651
9 | -8.7 | 81.6 | 10.313 | 1.4311 | 0.28042 | 8.6177 | 10.338 | 0.000857 | 0.15429 | 69.548 | 10.312 | 1.1338 | 0.50684 | 231.6383 | 10.336 | 3.8712 | 0.42116 | 28.427 | 10.513 | 0.4848 | 0.18033 | 169.9687 | 10.503 | 3.0899 | 0.10322 | 23.4497 | 6.524 | 0.2644 | 0.002468 | 20.56 | 6.519 | 0.22837 | 0.040268
10 | -8.2 | 83.0233 | 10.299 | 1.4554 | 0.27595 | 8.5983 | 10.313 | 0.000861 | 0.15358 | 72.263 | 10.298 | 1.1906 | 0.49287 | 235.7027 | 10.318 | 3.9349 | 0.39097 | 29.6303 | 10.488 | 0.5101 | 0.16947 | 174.7673 | 10.481 | 3.1677 | 0.17011 | 24.1573 | 6.491 | 0.27103 | 0.00422 | 20.773 | 6.514 | 0.23136 | 0.036973
11 | -7.8 | 94.08 | 10.294 | 1.6572 | 0.25997 | 8.5857 | 10.303 | 0.00087 | 0.15319 | 73.6163 | 10.29 | 1.213 | 0.49894 | 243.4293 | 10.305 | 4.0593 | 0.36447 | 29.8823 | 10.475 | 0.49933 | 0.20973 | 170.9377 | 10.47 | 3.0975 | 0.11608 | 23.899 | 6.485 | 0.26788 | 0.001983 | 22.3103 | 6.491 | 0.24825 | 0.034115
12 | -6.9 | 90.7057 | 10.315 | 1.5989 | 0.26537 | 8.6013 | 10.32 | 0.000867 | 0.15374 | 73.6947 | 10.312 | 1.2167 | 0.50098 | 239.509 | 10.321 | 4 | 0.38758 | 29.042 | 10.491 | 0.49236 | 0.18902 | 142.598 | 10.483 | 2.5882 | 0.064027 | 23.716 | 6.491 | 0.26605 | 0.004467 | 20.8707 | 6.473 | 0.22903 | 0.046359
13 | -7 | 90.8107 | 10.311 | 1.6015 | 0.25812 | 8.5963 | 10.313 | 0.000884 | 0.15353 | 73.6287 | 10.311 | 1.215 | 0.5021 | 245.327 | 10.316 | 4.1006 | 0.37182 | 30.754 | 10.489 | 0.51304 | 0.22014 | 148.258 | 10.476 | 2.6891 | 0.069472 | 24.9393 | 6.509 | 0.28071 | 0.008304 | 20.927 | 6.519 | 0.23132 | 0.047326
14 | -6.7 | 89.638 | 10.303 | 1.5779 | 0.26605 | 8.596 | 10.308 | 0.000841 | 0.15346 | 72.4277 | 10.303 | 1.1928 | 0.49698 | 240.081 | 10.311 | 4.0047 | 0.38595 | 29.181 | 10.489 | 0.4995 | 0.17549 | 143.42 | 10.48 | 2.6026 | 0.041771 | 24.2447 | 6.512 | 0.27274 | 0.002956 | 19.5603 | 6.503 | 0.21513 | 0.04681
15 | -6.5 | 91.32 | 10.307 | 1.608 | 0.27032 | 8.5967 | 10.313 | 0.000861 | 0.15355 | 71.8733 | 10.304 | 1.1812 | 0.49944 | 237.085 | 10.311 | 3.9587 | 0.36708 | 28.3223 | 10.474 | 0.46777 | 0.21178 | 168.3933 | 10.469 | 3.0501 | 0.1331 | 24.221 | 6.518 | 0.27265 | 0.005012 | 21.5367 | 6.494 | 0.23909 | 0.037097
16 | -6.5 | 87.812 | 10.28 | 1.5389 | 0.27635 | 8.5847 | 10.298 | 0.000847 | 0.1531 | 76.9983 | 10.279 | 1.2748 | 0.50328 | 248.1747 | 10.297 | 4.1414 | 0.36985 | 27.2043 | 10.453 | 0.45543 | 0.1864 | 181.4673 | 10.438 | 3.2767 | 0.15837 | 26.986 | 6.5 | 0.30309 | 0.001268 | 20.4697 | 6.502 | 0.22616 | 0.043905
17 | -6.4 | 91.6647 | 10.282 | 1.6095 | 0.27615 | 8.571 | 10.29 | 0.000874 | 0.15274 | 80.3903 | 10.278 | 1.3395 | 0.50278 | 269.1983 | 10.296 | 4.5003 | 0.36378 | 33.632 | 10.435 | 0.58199 | 0.17439 | 196.467 | 10.42 | 3.5418 | 0.16473 | 26.646 | 6.483 | 0.2985 | 0.002136 | 22.644 | 6.465 | 0.24967 | 0.041659
18 | -6.2 | 93.1723 | 10.301 | 1.6405 | 0.27331 | 8.588 | 10.296 | 0.000858 | 0.15314 | 80.7567 | 10.293 | 1.3465 | 0.50842 | 265.7473 | 10.309 | 4.4444 | 0.38908 | 34.5487 | 10.445 | 0.5983 | 0.1791 | 198.111 | 10.429 | 3.5744 | 0.16315 | 28.4467 | 6.488 | 0.31893 | 0.001945 | 22.9817 | 6.465 | 0.25316 | 0.044048
19 | -6.2 | 94.93 | 10.289 | 1.6709 | 0.26975 | 8.5843 | 10.305 | 0.000854 | 0.1532 | 79.902 | 10.288 | 1.3295 | 0.50854 | 264.5167 | 10.313 | 4.4219 | 0.3862 | 32.6593 | 10.44 | 0.56427 | 0.17319 | 193.1687 | 10.43 | 3.4858 | 0.15697 | 28.9387 | 6.496 | 0.32484 | 0.00973 | 23.169 | 6.473 | 0.25731 | 0.03364
20 | -6.1 | 95.4003 | 10.276 | 1.6783 | 0.26164 | 8.591 | 10.302 | 0.000892 | 0.15328 | 75.87 | 10.275 | 1.2508 | 0.50737 | 263.2877 | 10.305 | 4.3968 | 0.40276 | 30.6467 | 10.443 | 0.52366 | 0.18078 | 189.238 | 10.431 | 3.4158 | 0.14165 | 30.131 | 6.535 | 0.34049 | 0.003162 | 21.7773 | 6.484 | 0.23941 | 0.0485
21 | -6 | 96.1593 | 10.266 | 1.6907 | 0.26004 | 8.565 | 10.276 | 0.000844 | 0.15242 | 75.6443 | 10.262 | 1.2465 | 0.50326 | 256.6983 | 10.28 | 4.2726 | 0.39818 | 33.1677 | 10.429 | 0.57263 | 0.17508 | 185.378 | 10.422 | 3.3433 | 0.1327 | 27.7147 | 6.51 | 0.31181 | 0.000736 | 23.1093 | 6.467 | 0.25588 | 0.038287
22 | -5.9 | 95.535 | 10.325 | 1.6896 | 0.2572 | 8.6263 | 10.345 | 0.000897 | 0.15455 | 74.5753 | 10.318 | 1.2323 | 0.5065 | 251.3723 | 10.351 | 4.2119 | 0.41477 | 31.061 | 10.511 | 0.53561 | 0.17994 | 176.051 | 10.5 | 3.1997 | 0.10399 | 26.7597 | 6.567 | 0.30375 | 0.001261 | 22.944 | 6.511 | 0.25519 | 0.042342
23 | -5.7 | 94.5473 | 10.34 | 1.6751 | 0.25173 | 8.616 | 10.34 | 0.000879 | 0.15428 | 69.8427 | 10.341 | 1.1388 | 0.51626 | 239.061 | 10.351 | 3.9983 | 0.42109 | 28.9873 | 10.532 | 0.49779 | 0.1769 | 175.7393 | 10.517 | 3.1989 | 0.11533 | 27.6553 | 6.508 | 0.31124 | 0.002556 | 22.8103 | 6.449 | 0.25248 | 0.03327
24 | -5.6 | 92.5113 | 10.293 | 1.63 | 0.25622 | 8.587 | 10.299 | 0.000871 | 0.15316 | 69.009 | 10.292 | 1.1175 | 0.51296 | 226.8743 | 10.307 | 3.7737 | 0.45861 | 27.8007 | 10.489 | 0.47167 | 0.17904 | 167.2763 | 10.481 | 3.0343 | 0.10864 | 26.182 | 6.506 | 0.29444 | 0.001541 | 21.4783 | 6.42 | 0.23593 | 0.036017
max

## 551
Щитовая ведомость 551 Пернатово 110 кВ
Время | Температура
53
53
Час | Гр. С | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар
0 | -2.2 | 110.44 | 10.525 | 2.0067 | 0.1552
1 | -2 | 103.1827 | 10.571 | 1.8853 | 0.11892
2 | -4.1 | 101.9573 | 10.568 | 1.8622 | 0.12064
3 | -3.2 | 97.312 | 10.414 | 1.753 | 0.087028
4 | -2.9 | 97.132 | 10.385 | 1.7446 | 0.088087
5 | -2.1 | 99.2573 | 10.411 | 1.7875 | 0.085951
6 | -1.9 | 99.988 | 10.395 | 1.7974 | 0.093261
7 | -2.1 | 104.0707 | 10.425 | 1.8742 | 0.13473
8 | -2.2 | 105.2107 | 10.424 | 1.8939 | 0.14419
9 | -2.1 | 106.4933 | 10.441 | 1.9206 | 0.13884
10 | -1.8 | 106.2107 | 10.387 | 1.9084 | 0.071093
11 | -1.2 | 107.1133 | 10.41 | 1.9271 | 0.12008
12 | -0.8 | 108.2373 | 10.449 | 1.9548 | 0.11705
13 | -0.2 | 105.9787 | 10.436 | 1.9101 | 0.14031
14 | -0.1 | 105.572 | 10.424 | 1.8999 | 0.14767
15 | -0.1 | 106.332 | 10.385 | 1.9075 | 0.13283
16 | -1.1 | 109.2907 | 10.335 | 1.9523 | 0.12217
17 | -1.1 | 112.88 | 10.363 | 2.0234 | 0.096532
18 | -1.2 | 116.8987 | 10.367 | 2.0964 | 0.098625
19 | -1.1 | 119.9987 | 10.37 | 2.1509 | 0.13099
20 | -1.1 | 120.2107 | 10.415 | 2.1642 | 0.13104
21 | -0.9 | 118.4347 | 10.359 | 2.1195 | 0.14661
22 | -0.2 | 111.6227 | 10.47 | 2.0211 | 0.14322
23 | -0.2 | 108.532 | 10.497 | 1.9666 | 0.1587
24 | -0.2 | 100.6453 | 10.4 | 1.81 | 0.10213
max

## 683
Щитовая ведомость 683 Ядрошино 110 кВ
Время | Температура
5
5
Час | Гр. С | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВар
0 | -2.2 | 98.0608 | 10.33 | 1.7396 | 0.227
1 | -2 | 97.6906 | 10.398 | 1.7418 | 0.247
2 | -4.1 | 90.4163 | 10.405 | 1.6136 | 0.225
3 | -3.2 | 95.5739 | 10.393 | 1.7028 | 0.245
4 | -2.9 | 96.0067 | 10.366 | 1.7075 | 0.235
5 | -2.1 | 90.8184 | 10.398 | 1.6193 | 0.23
6 | -1.9 | 92.1888 | 10.376 | 1.6391 | 0.241
7 | -2.1 | 93.3232 | 10.427 | 1.6681 | 0.24
8 | -2.2 | 96.2063 | 10.413 | 1.7141 | 0.269
9 | -2.1 | 88.9162 | 10.454 | 1.5898 | 0.253
10 | -1.8 | 94.06 | 10.378 | 1.6723 | 0.247
11 | -1.2 | 94.4731 | 10.381 | 1.6765 | 0.273
12 | -0.8 | 87.9589 | 10.453 | 1.574 | 0.241
13 | -0.2 | 93.8147 | 10.428 | 1.6751 | 0.254
14 | -0.1 | 91.4826 | 10.439 | 1.6364 | 0.24
15 | -0.1 | 93.273 | 10.42 | 1.6627 | 0.262
16 | -1.1 | 91.1753 | 10.373 | 1.6213 | 0.233
17 | -1.1 | 97.0993 | 10.397 | 1.7288 | 0.261
18 | -1.2 | 98.6206 | 10.424 | 1.7586 | 0.278
19 | -1.1 | 100.0173 | 10.381 | 1.7776 | 0.272
20 | -1.1 | 101.3383 | 10.434 | 1.8111 | 0.271
21 | -0.9 | 92.9789 | 10.405 | 1.6595 | 0.232
22 | -0.2 | 91.2826 | 10.484 | 1.6407 | 0.235
23 | -0.2 | 91.7833 | 10.347 | 1.6289 | 0.228
24 | -0.2 | 95.9923 | 10.427 | 1.7144 | 0.256
max