## 2018
Сведения о техническом состоянии сетей ООО «Загородные энергосберегающие системы»
Субъект Российской Федерации | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений (отключений) за 12 месяцев 2018 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
Московская область | Истринский р-н, с/п Ивановское, вблизи д. Борки | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| Истринский р-н, с/п Ивановское, вблизи д. Крюково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский р-н, с/п Костровское вблизи д. Леоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский р-н, с/п Костровское, вблизи д. Мансурово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский р-н, с/п Обушковское, вблизи д. Красный Поселок, д. Воронино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский р-н, с/п Обушковское, вблизи д. Обушково, д. Чесноково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский р-н, с/п Обушковское, вблизи д. Обушково, д. Покровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский р-н, с/п Обушковское, вблизи д. Писково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский р-н, с/п Обушковское, вблизи д. Покровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский р-н, с/п Обушковское, вблизи д. Славково, д. Красный Поселок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Истринский р-н, с/п Обушковское, вблизи д. Захарово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, вблизи д. Веледниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский р-н, с/п Ершовское, вблизи д. Липки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Итого |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 2017 год
период | Недоотпуск тыс. кВт.ч
2018 | 3906
-
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | -
нарушение внешнего энергоснабжения | -
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | -
ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Проводить постоянный надзор при производстве монтажных работ привлеченных подрядных организаций на кабельных ЛЭП
Посторонние воздействия (природные явления, перекрытие токоведущих частей посторонними предметами, животными, птицами, поврежение транспортными средствами, акты вандализма) | Обеспечить дополнительное информирование организаций и граждан, проводящих земляные работы в охранных зонах кабельных ЛЭП, о соблюдении правил охраны электрических сетей.